WIELKOPOLSKI							Poznań, 2013-02-15

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

ZZP- 2380-4/13							Egz. pojedynczy

Wykonawcy ubiegający się o

udzielenie zamówienia publicznego

Informacja nr 1

# WYJAŚNIENIA TREŚCI  SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do przedmiotowego postępowania. Treść zapytania wraz z odpowiedzią zawarte zostały poniżej.

Pytanie:

Czy Zamawiający posługując się zapisem „zalecana data ponownego wzorcowania”,  który znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  pkt 3 ppkt 4 oraz w załączniku nr 6  pkt 3 ppkt 4 określił okres jaki czas powinien upłynąć pomiędzy wzorcowniami na przykład 6 miesięcy lub częściej, co może sugerować liczba  szacowanych usług wzorcowania wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ?

Odpowiedź:

Świadectwo wzorcowania musi zawierać zalecaną datę ponownego wzorcowania. Okres czasu pomiędzy kolejnymi wzorcowniami określono na 6 miesięcy.

Ponadto w formularzu ofertowym, stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ w kryterium C  (wymiana wraz z częściami zużytymi do naprawy - w tabeli w poz. nr 4)  zapis „wymiana akumulatorów zasilających” otrzymuje brzmienie: „wymiana akumulatorów zasilających”.

W związku z faktem, iż dokonane przez Zamawiającego wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wyk. w 1 egz.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano faksem  do Wykonawcy