Poznań,  14.05.2013 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego

prowadzone w oparciu o przepisy właściwe dla zamówień o wartości przewyższającej kwotę 130 000 euro

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, będących na stanie KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych

– nr sprawy ZZP-2380-42/2013

| Zamawiającym jest: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| --- | --- |
| Adres: | 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A |
| Adres URL: | www.wielkopolska.policja.gov.pl |
| Adres e-mail: | zzp@wielkopolska.policja.gov.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 - 15:30 |
| Telefon: | (061) 841 27 43 |
| Fax: | (061) 841 27 44 |

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

| w sprawach procedury: | Jolanta Gałka - Tejszerska |
| --- | --- |
| telefon: | (061) 841 27 52 | fax: | (061) 841 27 44 |
| w sprawach merytorycznych: | Katarzyna Jędrychowska |
| telefon: | (061) 841 26 58 |  |  |

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.05.2013 r.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć z  Wykonawcą umowy ramowej.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzeń do badania (pomiaru) zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, będących na stanie KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych, w zakresie:

- przeglądu technicznego, kalibracji

- wzorcowania,

- ewentualnych napraw urządzeń i osprzętu (drukarki, ładowarki, okablowanie).

Pod pojęciami, o których mowa powyżej należy rozumieć odpowiednio:

przegląd techniczny - czynności nie wchodzące w zakres kalibracji i wzorcowania,

kalibracja - zespół czynności obejmujących regulację urządzenia, ustawienie i dostrajanie oprogramowania tak, aby prawidłowo tj. z jak najmniejszym błędem mierzyło zawartość alkoholu w badanym powietrzu,

wzorcowanie - czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi  przez wzorzec jednostki miary (wzorcowanie odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi w dniu wzorcowania wytycznymi  GUM).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. nr 1 i 2 do SIWZ

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części 5.

| nr części | Rodzaj urządzenia | Ilość urządzeń | Ilość usług serwisowych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Alkometr A-2.0 | 59 | 118 |
| II | Alkomat Siemens | 6 | 12 |
| III | Alkotest Dräger 7410 | 275 | 550 |
| IV | Alkoquant | 28 | 56 |
| V | Alkotest Dräger 7110 | 27 | 54 |

Ilości usług serwisowych są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianom w ramach danej części.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne do 31.03.2014 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków określonych w pkt 1.

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu technicznego, kalibracji, wzorcowania, naprawy urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu  odpowiednio dla:

  - część nr 1 -  30 urządzeń;

  - część nr 3 –  180 urządzeń;

  - część nr 4 –  10 urządzeń;

  - części nr 5 – 10 urządzeń

oraz załączy dowody, określające, czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

W przypadku składania oferty do kilku części Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże co najmniej jedną wykonaną usługę  o najwyższej ilości urządzeń spośród wybranych części.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia stosownych dokumentów (np. pisemne zobowiązanie innego podmiotu) dotyczących, w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;

- ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy
i doświadczenia będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, musi dostarczyć wraz z ofertą dokumenty określone w rozdziale V pkt 2 dotyczące tego podmiotu.

- Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wymaganych przez Zamawiającego w rozdziale V SIWZ, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust 4 ustawy. Warunki określone w pkt 2 ppkt 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, winien on wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ.

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi oraz załączyć dowody potwierdzające spełnianie warunku określonego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ.

- Dowodami, o których mowa niniejszym punkcie są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ;

- oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej;

- W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa lit. a.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi, miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

- Do dnia 20.02.2014 r. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług,  określone w §1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) .

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8  i 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o braku przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej w załączniku nr 6 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 2 ppkt 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 2 ppkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 10-11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 2 i 3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Inne wymagane dokumenty:

  - wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 2  do SIWZ;

  - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:

- ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,

- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

- Forma składania wymaganych dokumentów

- Oferta oraz inne dokumenty należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca musi je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2, pkt 2, 3, 4 oraz pkt. 5 ppkt. 2 mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a przypadku kopii dokumentów dotyczących innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV pkt 3 i 4 SIWZ, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Dokument, o którym mowa w pkt  1 ppkt 1 oraz w pkt  5 ppkt 1 musi być złożony w formie oryginału.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

      - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można formułować na piśmie, zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: zzp@wielkopolska.policja.gov.pl lub faksem na nr (061) 84-127-44.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści  SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

      - Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.

- WADIUM

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

    - do części nr 1 – 1 500,00 zł.,

    - do części nr 2 – 230,00 zł.,

    - do części nr 3 – 5 590,00 zł.,

    - do części nr 4 – 605,00 zł.,

    - do części nr 5 – 611,00 zł.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:

  - w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją „Wadium - ZZP-2380-42/2013 – usługi serwisowe urządzeń do badań zawartości alkoholu”

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.).

W przypadkach określonych w ppkt 2-5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu (sekretariat Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu) oraz załączenia do oferty kopii oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku określonym w ppkt 1 Wykonawca załączy do oferty kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania ofertą tj. winno się znajdować na rachunku Zamawiającego przed tym terminem.

- Zamawiający zwróci wadium:

- wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5;

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu z nim umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane);

- na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

- Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Oferta musi być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

- Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela / lidera konsorcjum.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

adres Zamawiającego:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań,

oznakowana następująco:

# ZZP-2380-42/2013 „Oferta – Usługi serwisowe urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu”

Nie otwierać przed dniem 26.06.2013 r., do godz. 11:15

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

# ZZP-2380-42/2013 „Zmiana oferty - Oferta - Usługi serwisowe urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu”

# Nie otwierać przed dniem 26.06.2013 r., do godz. 11:15

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

ZZP-2380-42/2013 „Wycofanie oferty - Usługi serwisowe urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu”

5. 	Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę po upłynięciu terminu na wniesienie odwołania.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A lub przesłać na adres Zamawiającego tj. KWP w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań do 26.06.2013 roku, do godz. 11:00;

- Otwarcie ofert odbędzie się 26.06.2013 roku o godz. 11:15, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 4.

- Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji oraz w kolejności, w jakiej oferty zostały złożone. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

      - Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania w oznaczonym miejscu formularza ofertowego - załącznik nr 2 do SIWZ.  Ceny należy określić dla wszystkich składników pod rygorem odrzucenia oferty.

      - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności koszty związane z dostawą i transportem, ubezpieczeniem i innymi kosztami związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

      - Cena może być tylko jedna dla danego składnika. Należy podać cenę jednostkową brutto za 1 wykonaną usługę. Nie dopuszcza się stosowania stawki 0,00 zł lub w przedziałach cenowych np. 20,00 zł - 30,00 zł.

      - Ceną oferty jest wartość brutto - czyli suma kwot brutto poszczególnych składników usług.

      - Wartość brutto (tabela cenowa formularza ofertowego) dla wszystkich składników usług należy obliczyć na podstawie zamieszczonych poniżej wzorów:

Kb = I x C j        Wb= Σ Kb

gdzie:		Kb	 - kwota brutto

I	 - ilość

Cj 	 - cena jednostkowa brutto

∑	- suma

W	- wartość brutto

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium „Cena”.

Zamawiający dokona  wyboru najkorzystniejszej oferty  w oparcie o następujące  kryteria:

A) cena  za usługę kalibracji, przeglądu technicznego 					- 60 %

B)  cena  za  usługę wzorcowania 							 		- 30 %

C) cena  za wymianę wraz z częściami zużytymi do naprawy     		        - 10%

Kryterium A: Wartość brutto za wykonanie kalibracji i przeglądów technicznych - 60%

WA = (Cn/Co) x 100  x 60%

WA = wartość punktowa

Cn = najniższa cena

Co = cena ocenianej oferty

Kryterium B: Wartość brutto wzorcowania – 30 %

WB = (Cn /Co) x 100 x 30%

WB = wartość punktowa

Cn = najniższa cena

Co = cena ocenianej oferty

Kryterium C: Wartość brutto wymiany wraz z częściami zużytymi do naprawy     - 10%

WC = (Cn /Co) x 100 x 10%

WC = wartość punktowa

Cn = najniższa cena

Co = cena ocenianej oferty

Wartość punktowa oferty: Wp = WA + WB+ WC

Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie zamierza przeprowadzać aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza,

przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:

1) określenie celu gospodarczego,

2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji

przedmiotowego zamówienia,

3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i

rękojmi,

4) dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie

umowy,

5) zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Przed upływem terminów określonych w pkt. 1, w przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

- W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze następną w kolejności ofertę pod względem uzyskanych punktów pod warunkiem, że jej cena nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

- Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności  Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób;

- w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

- w przypadku innych czynności niż wskazane w lit. a i b w terminie 10  dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Skarga do sądu

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 –  opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 5 – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Załącznik nr 6 - informacja o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 7  -  projekt umowy.

Załącznik nr 1  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzeń do pomiaru zawartości w wydychanym powietrzu, będących na stanie KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych., w zakresie:

  - przeglądu technicznego, kalibracji;

  - wzorcowania;

  - ewentualnych napraw urządzeń i osprzętu (drukarki, ładowarki, okablowanie).

2.  Pod pojęciami, o których mowa powyżej należy rozumieć odpowiednio:

  - przegląd techniczny - czynności nie wchodzące w zakres kalibracji i wzorcowania,

  - kalibracja - zespół czynności obejmujących regulację urządzenia, ustawienie i dostrajanie oprogramowania tak, aby prawidłowo tj. z jak najmniejszym błędem mierzyło zawartość alkoholu w badanym powietrzu,

  - wzorcowanie - czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi  przez wzorzec jednostki miary (wzorcowanie odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi w dniu wzorcowania wytycznymi  GUM).

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że urządzenie wymaga naprawy w celu otrzymania świadectwa wzorcowania, Wykonawca sporządzi wycenę naprawy i przekaże ją Zamawiającemu w formie pisemnej (faks, e-mail) w terminie 2 dni od daty odebrania urządzenia przez Wykonawcę. Naprawa może być wykonana po akceptacji kosztów przez Zamawiającego. W przypadku konieczności naprawy urządzenia wymagającej wymiany części, Zamawiający dopuszcza tylko wymianę części na fabrycznie nowe. W przypadku konieczności użycia do naprawy urządzenia, części nie wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ, stosowane będą ceny, wg aktualnego na dzień naprawy cennika Wykonawcy.

    - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- odbioru i dostawy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia na własny koszt z i do Magazynu Techniki Policyjnej Wydziału Inwestycji i Zaopatrzenia KWP w Poznaniu, ul. Taborowa 22,

- sporządzania i przekazywania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla każdego urządzenia z podaniem: nr fabrycznego,  nr drukarki, opisu wykonanych czynności,

- odbioru urządzeń od Zamawiającego w celu wykonania usług, o których mowa w pkt 1 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym - (nie dłuższym niż 2 dni od chwili zgłoszenia) oraz do zwrotu urządzeń po wykonanej usłudze,

- dołączenia do każdego zwracanego urządzenia świadectwa wzorcowania z datą jego wykonania oraz zalecaną datą ponownego wzorcowania urządzenia, wystawionego przez Okręgowy Urząd Miar lub Laboratorium Wzorcujące posiadające certyfikat akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji. Świadectwo wzorcowania musi zawierać zalecaną datę ponownego wzorcowania. Okres czasu pomiędzy kolejnymi wzorcowniami określono na 6 miesięcy.

- Termin realizacji usługi - 7 dni licząc od dnia odebrania urządzeń przez Wykonawcę.

- Wykonawca udzieli  na wykonane naprawy i na wymienione podczas naprawy części minimum 12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonanie usługi.

- Wykonawca gwarantuje w okresie trwania umowy zachowanie stałych cen za usługi i asortyment  określony w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz cenowy.

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba części -  5:

| nr części | Rodzaj urządzenia | Ilość urządzeń | Ilość usług serwisowych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Alkometr A-2.0 | 59 | 118 |
| II | Alkomat Siemens | 6 | 12 |
| III | Alkotest Dräger 7410 | 250 | 550 |
| IV | Alkoquant | 28 | 56 |
| V | Alkotest Dräger 7110 | 27 | 54 |

Załącznik nr 2 do SIWZ

………..……………….,  …..………

# miejscowość           data

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy do części nr 1

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Wpisany do: | rejestru/ewidencji* |
| prowadzonego przez: |  |
| pod numerem: |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – część nr 1 – urządzenia Alkometr A-2.0, oferuję wykonanie tego zamówienia wg niżej zawartych cen:

KRYTERIUM A – Wartość brutto za wykonanie kalibracji i przeglądów technicznych

| Zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1 usługę | Szacunkowa ilość usług w okresie obowiązywania umowy | Kwota brutto w okresie obowiązywania umowy (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalibracja i przegląd urządzeń Alkometr A-2.0 |  | 118 |  |
|  |  |  | Wartość brutto: |  |
|  |  |  | stawka podatku VAT w %: | ……… % |

KRYTERIUM B – Wartość brutto wzorcowania

| Zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1 usługę | szacunkowa ilość usług w okresie obowiązywania umowy | Kwota brutto w okresie obowiązywania umowy (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wzorcowanie urządzeń Alkometr A-2.0 |  | 118 |  |
|  |  |  | Wartość brutto | ………….. |
|  |  |  | stawka podatku VAT w %: | ……. % |

KRYTERIUM C – Wartość brutto wymiany wraz z częściami zużytymi do naprawy

| L.p. | Zakres naprawy i części do urządzeń Alkometr A-2.0 | Ilość w trakcie obowiązywania umowy | Cena jednostkowa brutto | Kwota brutto (ilość x cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana czujnika podczerwieni | 12 |  |  |
| 2. | Wymiana silnika krokowego | 15 |  |  |
| 3. | Wymiana drukarki | 28 |  |  |
| 4. | Naprawa układu zasilania | 28 |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO (suma kwot brutto) |  |
| Stawka podatku VAT w %: | ……..% |

CENA OFERTY (suma kryterium A, B i C):

| Wartość brutto kalibracji i przeglądów |  |
| --- | --- |
| Wartość brutto wzorcowania |  |
| Wartość brutto (suma kwot brutto) – naprawy i części |  |
| Razem |  |
| Wartość brutto oferty (suma kryterium A, B i C): |  |
| Stawka VAT w % | ……….% |

Słownie wartość brutto oferty ………………………………………………………………………………..

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- na wykonaną usługę naprawy  i zastosowane na jej potrzeby części udzielam gwarancji na okres 12 miesięcy, liczonej od dnia otrzymania sprzętu przez Zamawiającego, po prawidłowo wykonanej usłudze,

- zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. ,

…………………………………………………………………………………. ,

Nadto zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

…………………………………….............…………………

/podpis (pieczątka) uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

………..……………….,  …..………

# miejscowość           data

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy do części nr 2

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Wpisany do: | rejestru/ewidencji* |
| prowadzonego przez: |  |
| pod numerem: |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – część nr 2 – urządzenia typu SIEMENS, oferuję wykonanie tego zamówienia wg niżej zawartych cen:

KRYTERIUM A – Wartość brutto za wykonanie kalibracji i przeglądów technicznych

| Zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1 usługę | Szacunkowa ilość usług w okresie obowiązywania umowy | Kwota brutto w okresie obowiązywania umowy (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalibracja i przegląd urządzeń typu Siemens |  | 12 |  |
|  |  |  | Wartość brutto: |  |
|  |  |  | stawka podatku VAT w %: | ……… % |

KRYTERIUM B – Wartość brutto wzorcowania

| Zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1 usługę | szacunkowa ilość usług w okresie obowiązywania umowy | Kwota brutto w okresie obowiązywania umowy (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wzorcowanie urządzeń typu Siemens |  | 12 |  |
|  |  |  | Wartość brutto | ………….. |
|  |  |  | stawka podatku VAT w %: | ……. % |

KRYTERIUM C – Wartość brutto wymiany wraz z częściami zużytymi do naprawy

| L.p. | Zakres naprawy i części do urządzeń typu Siemens | Ilość w trakcie obowiązywania umowy | Cena jednostkowa brutto | Kwota brutto (ilość x cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana czujnika podczerwieni | 3 |  |  |
| 2. | Wymiana silnika krokowego | 4 |  |  |
| 3. | Wymiana drukarki | 4 |  |  |
| 4. | Naprawa układu zasilania | 4 |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO (suma kwot brutto) |  |
| Stawka podatku VAT w %: | ……..% |

CENA OFERTY (suma kryterium A, B i C):

| Wartość brutto kalibracji i przeglądów |  |
| --- | --- |
| Wartość brutto wzorcowania |  |
| Wartość brutto (suma kwot brutto) – naprawy i części |  |
| Razem |  |
| Wartość brutto oferty (suma kryterium A, B i C): |  |
| Stawka VAT w % | ……….% |

Słownie wartość brutto oferty ………………………………………………………………………………..

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- na wykonaną usługę naprawy  i zastosowane na jej potrzeby części udzielam gwarancji na okres 12 miesięcy, liczonej od dnia otrzymania sprzętu przez Zamawiającego, po prawidłowo wykonanej usłudze,

- zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. ,

…………………………………………………………………………………. ,

Nadto zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

…………………………………….............…………………

/podpis (pieczątka) uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

………..……………….,  …..………

# miejscowość           data

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy do części nr 3

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Wpisany do: | rejestru/ewidencji* |
| prowadzonego przez: |  |
| pod numerem: |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – część nr 3 – urządzenia Alcotest Dräger 7410, oferuję wykonanie tego zamówienia wg niżej zawartych cen:

KRYTERIUM A – Wartość brutto za wykonanie kalibracji i przeglądów technicznych

| Zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1 usługę | Szacunkowa ilość usług w okresie obowiązywania umowy | Kwota brutto w okresie obowiązywania umowy (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalibracja i przegląd urządzeń Alcotest Dräger 7410 |  | 550 |  |
|  |  |  | Wartość brutto: |  |
|  |  |  | stawka podatku VAT w %: | ……… % |

KRYTERIUM B – Wartość brutto wzorcowania

| Zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1 usługę | szacunkowa ilość usług w okresie obowiązywania umowy | Kwota brutto w okresie obowiązywania umowy (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wzorcowanie urządzeń Alcotest Dräger 7410 |  | 550 |  |
|  |  |  | Wartość brutto | ………….. |
|  |  |  | stawka podatku VAT w %: | ……. % |

KRYTERIUM C – Wartość brutto wymiany wraz z częściami zużytymi do naprawy

| L.p. | Zakres naprawy i części do urządzeń Alcotest Dräger 7410 | Ilość w trakcie obowiązywania umowy | Cena jednostkowa brutto | Kwota brutto (ilość x cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana sensora | 50 |  |  |
| 2. | Wymiana silnika pompki | 50 |  |  |
| 3. | Wymiana wyświetlacza | 50 |  |  |
| 4. | Wymiana zestawu akumulatorów | 50 |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO (suma kwot brutto) |  |
| Stawka podatku VAT w %: | ……..% |

CENA OFERTY (suma kryterium A, B i C):

| Wartość brutto kalibracji i przeglądów |  |
| --- | --- |
| Wartość brutto wzorcowania |  |
| Wartość brutto (suma kwot brutto) – naprawy i części |  |
| Razem |  |
| Wartość brutto oferty (suma kryterium A, B i C): |  |
| Stawka VAT w % | ……….% |

Słownie wartość brutto oferty ………………………………………………………………………………..

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- na wykonaną usługę naprawy  i zastosowane na jej potrzeby części udzielam gwarancji na okres 12 miesięcy, liczonej od dnia otrzymania sprzętu przez Zamawiającego, po prawidłowo wykonanej usłudze,

- zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. ,

…………………………………………………………………………………. ,

Nadto zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

…………………………………….............…………………

/podpis (pieczątka) uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

………..……………….,  …..………

# miejscowość           data

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy do części nr 4

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Wpisany do: | rejestru/ewidencji* |
| prowadzonego przez: |  |
| pod numerem: |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – część nr 4 – urządzenia typu Aloquant, oferuję wykonanie tego zamówienia wg niżej zawartych cen:

KRYTERIUM A – Wartość brutto za wykonanie kalibracji i przeglądów technicznych

| Zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1 usługę | Szacunkowa ilość usług w okresie obowiązywania umowy | Kwota brutto w okresie obowiązywania umowy (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalibracja i przegląd urządzenia typu Aloquant |  | 56 |  |
|  |  |  | Wartość brutto: |  |
|  |  |  | stawka podatku VAT w %: | ……… % |

KRYTERIUM B – Wartość brutto wzorcowania

| Zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1 usługę | szacunkowa ilość usług w okresie obowiązywania umowy | Kwota brutto w okresie obowiązywania umowy (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wzorcowanie urządzeń typu Aloquant |  | 56 |  |
|  |  |  | Wartość brutto | ………….. |
|  |  |  | stawka podatku VAT w %: | ……. % |

KRYTERIUM C – Wartość brutto wymiany wraz z częściami zużytymi do naprawy

| L.p. | Zakres naprawy i części do urządzeń typu Aloquant | Ilość w trakcie obowiązywania umowy | Cena jednostkowa brutto | Kwota brutto (ilość x cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana sensora | 6 |  |  |
| 2. | Wymiana silnika pompki | 6 |  |  |
| 3. | Wymiana wyświetlacza | 6 |  |  |
| 4. | Wymiana zestawu akumulatorów | 6 |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO (suma kwot brutto) |  |
| Stawka podatku VAT w %: | ……..% |

CENA OFERTY (suma kryterium A, B i C):

| Wartość brutto kalibracji i przeglądów |  |
| --- | --- |
| Wartość brutto wzorcowania |  |
| Wartość brutto (suma kwot brutto) – naprawy i części |  |
| Razem |  |
| Wartość brutto oferty (suma kryterium A, B i C): |  |
| Stawka VAT w % | ……….% |

Słownie wartość brutto oferty ………………………………………………………………………………..

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- na wykonaną usługę naprawy  i zastosowane na jej potrzeby części udzielam gwarancji na okres 12 miesięcy, liczonej od dnia otrzymania sprzętu przez Zamawiającego, po prawidłowo wykonanej usłudze,

- zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. ,

…………………………………………………………………………………. ,

Nadto zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

…………………………………….............…………………

/podpis (pieczątka) uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

………..……………….,  …..………

# miejscowość           data

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy do części nr 5

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Wpisany do: | rejestru/ewidencji* |
| prowadzonego przez: |  |
| pod numerem: |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – część nr 5 – urządzenia Alcotest Dräger 7110, oferuję wykonanie tego zamówienia wg niżej zawartych cen:

KRYTERIUM A – Wartość brutto za wykonanie kalibracji i przeglądów technicznych

| Zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1 usługę | Szacunkowa ilość usług w okresie obowiązywania umowy | Kwota brutto w okresie obowiązywania umowy (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalibracja i przegląd urządzeń Alcotest Dräger 7110 |  | 54 |  |
|  |  |  | Wartość brutto: |  |
|  |  |  | stawka podatku VAT w %: | ……… % |

KRYTERIUM B – Wartość brutto wzorcowania

| Zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1 usługę | szacunkowa ilość usług w okresie obowiązywania umowy | Kwota brutto w okresie obowiązywania umowy (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wzorcowanie urządzeń Alcotest Dräger 7110 |  | 54 |  |
|  |  |  | Wartość brutto | ………….. |
|  |  |  | stawka podatku VAT w %: | ……. % |

KRYTERIUM C – Wartość brutto wymiany wraz z częściami zużytymi do naprawy

| L.p. | Zakres naprawy i części do urządzeń Alcotest Dräger 7110 | Ilość w trakcie obowiązywania umowy | Cena jednostkowa brutto | Kwota brutto (ilość x cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana czujnika podczerwieni | 2 |  |  |
| 2. | Wymiana czujnika ciśnienia | 10 |  |  |
| 3. | Wymiana drukarki | 10 |  |  |
| 4. | Naprawa układu zasilania | 10 |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO (suma kwot brutto) |  |
| Stawka podatku VAT w %: | ……..% |

CENA OFERTY (suma kryterium A, B i C):

| Wartość brutto kalibracji i przeglądów |  |
| --- | --- |
| Wartość brutto wzorcowania |  |
| Wartość brutto (suma kwot brutto) – naprawy i części |  |
| Razem |  |
| Wartość brutto oferty (suma kryterium A, B i C): |  |
| Stawka VAT w % | ……….% |

Słownie wartość brutto oferty ………………………………………………………………………………..

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- na wykonaną usługę naprawy  i zastosowane na jej potrzeby części udzielam gwarancji na okres 12 miesięcy, liczonej od dnia otrzymania sprzętu przez Zamawiającego, po prawidłowo wykonanej usłudze,

- zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców* powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. ,

…………………………………………………………………………………. ,

Nadto zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

…………………………………….............…………………

/podpis (pieczątka) uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

…………………………………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

## WYKAZ WYKONANYCH USŁUG – do części nr ……*

### dla potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu,

### o którym mowa w rozdziale IV pkt  2, ppkt. 2  SIWZ

| Lp. | Przedmiot wykonanej usługi (opis winien zawierać informacje dotyczące zakresu oraz dane liczbowe wymagane na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) | Data wykonania – rozpoczęcia (dd-mm-rrrr) i zakończenia (dd-mm-rrrr) | Nazwa Odbiorcy | Wartość dostawy | Strona oferty, na której załączono dowody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot/zakres usługi …………………………………………………………………………………………………………..……………………. Ilość urządzeń …………………………………………………………………………………… | Od …………………………………… Do …………………………………… | ………………….. | ……….……….. zł. | ……………………. |

…………………………………………

(imię i nazwisko) podpis uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* wpisać nr części, na którą Wykonawca składa ofertę

Załącznik nr 4 do SIWZ

………..……………….,  …..………

# miejscowość            data

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 5 do SIWZ

………..……………….,  …..………

# miejscowość             data

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że w stosunku do mnie/nas* nie zaistniała żadna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powodująca wykluczenie mnie/nas* z postępowania.

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….	…

(pieczęć Wykonawcy)

Informacja

o której mowa art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że nie należę do grupy kapitałowej/należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty:*

| Lp. | Dane podmiotu (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS) |
| --- | --- |

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

zał. nr 7 do SIWZ – projekt umowy

Umowa nr ZZP-2380-…../2013

zawarta w dniu …………………………….2013 r., w Poznaniu, pomiędzy

Skarbem Państwa – Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu, nadinsp. Krzysztofem Jaroszem  zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, z siedzibą w Poznaniu 60-844 ul. Kochanowskiego 2 a, NIP 777-00-01-878 i REGON 63073410, reprezentowanym przez:

Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu –   insp. Romualda Głowackiego

a:

……………….. zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” z siedzibą w: ……………………………………………, wpisaną do  ewidencji działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………………………………., pod numerem KRS …………. NIP ………………… REGON ………………… reprezentowaną przez: ………………………………………..

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o sygn. ZZP-2380-42/2013, na świadczenie usług serwisowych urządzeń do badań alkoholu w wydychanym powietrzu – w zakresie części nr ……., zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisowych urządzeń do badań alkoholu w wydychanym powietrzu w zakresie przeglądu technicznego, kalibracji, wzorcowania oraz napraw urządzeń i osprzętu (drukarki, ładowarki, okablowanie) wraz z  zużytymi do napraw częściami  dla  urządzeń typu ………………...

- Wzorcowanie odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi w dniu wzorcowania wytycznymi GUM.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę że urządzenie wymaga naprawy w celu otrzymania świadectwa wzorcowania, Wykonawca sporządzi wycenę naprawy i przekaże ją Zamawiającemu w formie pisemnej  w terminie 2 dni  roboczych od daty odebrania urządzenia przez Wykonawcę. Naprawa może być wykonana po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

- W przypadku konieczności naprawy urządzenia wymagającej wymiany części, Zamawiający dopuszcza tylko wymianę części na fabrycznie nowe.

- W przypadku konieczności użycia do  naprawy urządzenia, części nie wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, naprawa może być wykonana dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedłożonego kosztorysu naprawy.

- Osobą do kontaktów roboczych ze strony Zamawiającego jest Katarzyna Jędrychowska - tel. 61/ 84  126 58 fax 61/ 84  140 24.

- Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest: …………………………………………tel………………………….fax……………………………

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy sukcesywnie według potrzeb  Zamawiającego w ramach kwoty zawartej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia odebrania urządzeń od Zamawiającego.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

  - odbioru i dostawy urządzeń na własny koszt z i do Magazynu Techniki Policyjnej Wydziału Inwestycji i Zaopatrzenia KWP w Poznaniu, ul. Taborowa 22;

  - sporządzania i przekazywania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla każdego urządzenia z podaniem: numeru fabrycznego, numeru drukarki, opisu wykonanych czynności;

  - odbioru urządzeń od Zamawiającego w celu wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 1, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym - nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia oraz do zwrotu urządzeń po wykonanej usłudze,

  - dołączenia do każdego wzorcowanego urządzenia świadectwa wzorcowania z datą jego wykonania oraz zalecaną datą ponownego wzorcowania urządzenia, wystawionego przez Okręgowy Urząd Miar lub Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji;

  - wykonania usługi w terminie 7 dni  w przypadku wzorcowania, licząc od dnia odebrania sprzętu,  w przypadku naprawy, wzorcowania otrzymania z Wydziału Inwestycji i Zaopatrzenia KWP w Poznaniu zgody na naprawę.

4. Wykonawca gwarantuje w okresie trwania umowy  zachowanie stałych  cen za usługi  i asortyment  określony w załączniku  nr 1 do umowy.

5. Wykonawca udzieli na  wykonane naprawy i na wymienione podczas naprawy części 12  miesięcznej gwarancji, licząc od dnia otrzymania sprzętu po prawidłowo wykonanej usłudze.

6. Zamawiający zastrzega  sobie prawo niewykorzystania  wartości umowy w całości.

7.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany szacunkowych ilości usług wymienionych  w załączniku  nr 1 do umowy, w dowolnym momencie jej obowiązywania, przy czym maksymalna wartość umowy nie ulegnie zwiększeniu.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania  do dnia 31.03.2014 r. . lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust 1, z zastrzeżeniem § 8 ust.  1 pkt. 7.

§ 4

1.	Wartość brutto umowy wynosi ……zł (słownie:……………………………………………………… ……………)  w tym podatek od towaru i usług VAT i stanowi  maksymalne zobowiązanie Zamawiającego względem Wykonawcy. Rozliczanie następować będzie po cenach jednostkowych wynikających z zał. nr 1 do umowy.

2.	Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia  Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 2  ust. 3 pkt 5.

- W razie odstąpienia od umowy  przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, zobowiązuje się on do zapłaty  Zamawiającemu  kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto całości przedmiotu zamówienia .

- W razie niezrealizowania danej części zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty  Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto tej części zamówienia.

- Zapłata kar umownych  nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku  wykonania umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 6

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia przysługującej mu względem Wykonawcy wierzytelności z tytułu kar umownych, z wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu względem Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia. Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenie, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych.

§ 7

- Strony uzgadniają, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonywania usługi, a w szczególności nie dotrzymania terminu o którym mowa w § 2ust. 3 pkt 5 przez Wykonawcę, po uprzednim trzykrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do należytej realizacji umowy.

  - W przypadku rozwiązania umowy na podstawie okoliczności określonych w ust. 2, Wykonawca nie będzie wnosił  w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń.

§ 8

- Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty cenowej, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

  - dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, w szczególności w przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych.

  - dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania usługi w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- siły wyższej, przy czym przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niezależne od woli i działań stron, których powstania żadna ze stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za  siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki związane z funkcjonowaniem Wykonawcy, mobilizację embargo, zamknięcie granic,

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających zrealizowanie usług w terminie,

- okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usług.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności termin usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

  - dopuszczalna jest zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy w przypadku nie wykorzystania pełnej ilości usług. W tej sytuacji umowa może być przedłużona do czasu wykorzystania pełnej ilości usług określonych w umowie i bez zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

  - dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana płatnika faktur za wykonane usługi, a także dopuszczalna jest zmiana danych Zamawiającego wskazanych w komparycji  umowy, w tym zmiana na inną jednostkę Skarbu Państwa,

  - dopuszczalna jest zmiana spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT  zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,

  - dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych osobowych i danych kontaktowych osób wskazanych w § 1 ust. 6 i 7 umowy.;

  - dopuszczalne jest wydłużenie terminu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jego wartości.

- Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

§ 9

  - Zmiana treści umowy wymaga zgody obu stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmian.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

  - Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu, w trybie uregulowań na spotkaniu przedstawicieli obu stron lub przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

  - Integralną częścią niniejszej umowy stanowi załączniki nr 1 - wykaz usług serwisowych i asortyment części.

  - Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym z nich dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 		       									             		ZAMAWIAJĄCY

# Text boxes

WIELKOPOLSKI

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU