Poznań, 05.09.2014 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zwana dalej (SIWZ)

Przeglądy masztów i systemów antenowych, odciągów, kabli przesyłowych, złącz oraz pomiary systemów antenowych i instalacji uziomowych stanowiących element systemów łączności radiotelefonicznej Policji w woj. wielkopolskim

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 134 000 euro

| Zamawiającym jest: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| --- | --- |
| Adres: | 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A |
| Adres URL: | www.wielkopolska.policja.gov.pl |
| Adres e-mail: | zzp@wielkopolska.policja.gov.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 - 15:30 |
| Telefon: | 61/841 27 43 |
| Fax: | 61/841 27 44 |

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

| w sprawach procedury: | Justyna Jaworska - Pietraszko | telefon: | 61/841 27 88 |
| --- | --- | --- | --- |
| w zakresie przedmiotu zamówienia: | Łukasz Warciarek | telefon: | 61/841 41 00 |

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć z  Wykonawcą umowy ramowej.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są prace, mające na celu utrzymanie sprawności technicznej radiowych systemów antenowych, masztów, wysięgników antenowych, odciągów, antenowych kabli przesyłowych wraz ze złączami, oraz instalacji uziomowych, stanowiących elementy systemów łączności radiotelefonicznej Policji w woj. wielkopolskim. Przewidywana ilość masztów objętych zamówieniem to 296. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), z wyłączeniem walut obcych.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia  - od dnia zawarcia umowy na okres 12 miesięcy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków określonych w pkt 1.

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu w ilości min 5 szt. przeglądów lub konserwacji masztów lub budowy masztów lub budowy systemów antenowych lub pomiarów torów antenowych oraz załączy dowody, określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca spełni ten warunek wykazując, że będzie dysponować minimum:

  - 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji  uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji ;

  - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

  - 2 osobami, które posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na wysokościach powyżej 2 m oraz zostały odpowiednio przeszkolone

- Wykonawca może dysponować jedną osobą posiadającą łącznie ww. uprawnienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie ( o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 5 SIWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących, w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;

- ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

- Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wymaganych przez Zamawiającego w rozdziale V SIWZ, a także w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust 4 ustawy. Warunek określony w pkt 2 ppkt 2 i 4  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, winien on wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ.

  - wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dowody, określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty – o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi oraz załączyć dowody potwierdzające spełnianie warunku określonego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ.

- Dowodami, o których mowa niniejszym punkcie są:

- poświadczenie;

- inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;

b)	W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa lit. a.

c) 	W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi, miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ, potwierdzający warunek określony w rozdziale IV pkt 2 ppkt 4 SIWZ.

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - o treści określonej w załączniku nr 6 do SIWZ.

- pisemne zobowiązanie – w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu (o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt 2) lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt 4). Zobowiązanie do współpracy, winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas jego udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału.

- inne dokumenty - jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, o treści określonej w Rozdziale IV pkt  4 Siwz.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o braku przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej w załączniku nr 7 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie);

- Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt 2 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 1 lit. a zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4.	Inne wymagane dokumenty:

  - wypełniony i podpisany formularz ofertowy, o treści określonej w załączniku nr 1 do SIWZ.

  - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:

- ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,

- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Forma składania wymaganych dokumentów

- Oferta oraz inne dokumenty należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca musi je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2,3,4 i 6, pkt 2 ppkt 1 i 2 oraz pkt 3 mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku kopi dokumentów dotyczących innych podmiotów, o których mowa w rozdziale IV pkt 2 i 3, poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 5, pkt 2 ppkt 3 oraz pkt 4 ppkt 1 muszą być złożone w formie oryginału.

- Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: zzp@wielkopolska.policja.gov.pl lub faksem na nr 61/841 27 44.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Przygotowanie oferty

- Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Oferta musi być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

- Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań,

oznakowana następująco:

# ZZP-2380-105/2014 „Oferta – Przeglądy masztów”

Nie otwierać przed dniem 15.09.2014 r., do godz. 11:15

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

# ZZP-2380-105/2014 „Oferta – Przeglądy masztów”

# Nie otwierać przed dniem 15.09.2014 r., do godz. 11:15

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

# ZZP-2380-105/2014 „Oferta – Przeglądy masztów”

5. 	Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie.

    - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego do 15.09.2014 roku, do godz. 11:00.

- Otwarcie ofert odbędzie się 15.09.2014 roku o godz. 11:15 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.

    - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

      - Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania oraz określona w oznaczonym miejscu formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ.

      - Cena jednostkowa podana w ofercie, jest ceną ryczałtową, która powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy wynikające bezpośrednio z zakresu rzeczowego Umowy, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania Umowy w szczególności podatek VAT, koszty dojazdu, transportu i użycia sprzętu oraz ewentualne koszty ubezpieczenia, odszkodowania i naprawy szkód powstałych przy prowadzeniu prac, wykonywania pomiarów, sprawdzeń i testów, koszty zezwoleń i innych formalności wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie uwzględnia również należne opłaty i podatki

      - Cena może być tylko jedna.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu  o kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 100%.

Obliczenie punktów w kryterium „Cena” zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór:

C = (C min / C x ) x 100

gdzie:		C	 - liczba punktów w kryterium „cena”

C min - najniższa cena spośród złożonych ofert

Cx 	 - cena oferty badanej

Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - zostanie uznana, jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:

  - określenie celu gospodarczego,

  - określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy  realizacji przedmiotowego zamówienia,

  - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

  - dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,

  - zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:

  - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

  - przed upływem terminów, o których mowa w ppkt 1 jeżeli:

      - zostanie złożona tylko jedną oferta;

      - nie zostanie wykluczony żaden Wykonawcy lub nie zostanie odrzucona żadna oferta

- lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

- Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechaniu czynności.

- Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

- Informację, o której mowa w ppkt. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o czynnościach innych niż określone w lit. a) i b).

- Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 1.

      - Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu, dotyczącej:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego określonej w ppkt. 1 lit. b i c stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest czynność określona w ppkt. 1 lit. a.

- Skarga do sądu

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki nr 1 –  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wykaz głównych usług

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 7 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 -  Projekt umowy

Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

# Formularz Ofertowy

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Nr telefonu: |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie przeglądów systemów antenowych oraz pomiarów systemów antenowych i uziomowych dla KWP w Poznaniu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg następujących cen ryczałtowych obejmujących koszty dojazdu do poszczególnych masztów:

- Za wykonanie przeglądów  technicznych wraz z pomiarami rezystancji uziomu masztu antenowego w zakresie określonym w załączniku nr 9 do SIWZ  - Opisie przedmiotu zamówienia:

| WYSOKOŚĆ I TYP MASZTU | PROPONOWANA JEDNOSTKOWA CENA BRUTTO ZA PRZEGLĄD | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW W OKRESIE TRWANIA UMOWY | WARTOŚĆ USŁUGI /BRUTTO/ |
| --- | --- | --- | --- |
| rurowy do 5 m |  | 42 |  |
| do 10 m |  | 146 |  |
| do 15 m |  | 37 |  |
| do 20 m |  | 27 |  |
| do 25 m |  | 1 |  |
| powyżej 25 m |  | 2 |  |
| kratowy do 15 m |  | 4 |  |
| do 20 m |  | 5 |  |
| do 25 m |  | 4 |  |
| do 30 m |  | 1 |  |
| SUMA |  |

- Za pomiary torów antenowych:

| PROPONOWANA CENA BRUTTO ZA POMIAR TORU ANTENOWEGO | ILOŚĆ POMIARÓW W OKRESIE TRWANIA UMOWY | WARTOŚĆ USŁUGI /BRUTTO/ |
| --- | --- | --- |
| ............. | 540 | .................... |

| Suma wartości brutto z tabeli nr 1 i 2 razem: |  |
| --- | --- |

Ponadto oświadczam, że:

- oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

- zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców*** powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,****

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,****

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…………………………………….............…………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

***     Niepotrzebne skreślić

****	Jeżeli jest znana

Załącznik nr 2 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że spełniam/spełniamy* warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie przeglądów masztów i systemów antenowych, odciągów, kabli przesyłowych, złącz oraz pomiary systemów antenowych i instalacji uziomowych stanowiących element systemów łączności radiotelefonicznej Policji w woj. wielkopolskim, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że w stosunku do mnie/nas* nie zaistniała żadna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powodująca wykluczenie mnie/nas* z postępowania.

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

*	Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  4 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

## WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

| Lp. | Opis usług (wykaz winien zawierać wszystkie dane liczbowe potwierdzające spełnianie warunku opisanego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) | Data wykonania – rozpoczęcia i zakończenia (dd-mm-rrrr) | Nazwa Odbiorcy | Wartość | Strona oferty, na której załączono dowody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | usługa polegająca na ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. w ilości…………… szt. | ………………………… ………………………… | ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. | ……………………… zł | ………………… |
| 2. | usługa polegająca na ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. w ilości…………… szt. | ………………………… ………………………… | ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. | ……………………… zł | ………………… |

*niepotrzebne skreślić

….……..…………………………………………….............…

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 5 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

## WYKAZ OSÓB

### (dla potwierdzenia spełniania warunku, opisanego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 4 SIWZ

### UWAGA: należy wypełnić wszystkie rubryki)

| Imię i nazwisko | Zakres powierzonych czynności, specjalność | Wykształcenie | Doświadczenie | Nr uprawnień/nr, data przeszkolenia i badań w przypadku osoby wskazanej do pracy na wysokościach | Podstawa do dysponowania dana osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………….. .…………………………………. ………………………………….. | …………………………………………………… | ……………………… ……………………… | ………………….. ………………….. | ……………………………………………… |

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 6 do SIWZ

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/my*, że osoby wskazane jako kierownik robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz osoby posiadające kwalifikacji  do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji posiadają wymagane uprawnienia.

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

Informacja

o której mowa art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że nie należę do grupy kapitałowej/należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty:*

| Lp. | Dane podmiotu (nazwa, adres) |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………….............…………..

/podpis uprawnionego  przedstawiciela  Wykonawcy/

Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA  nr ZZP- 105/2014

(PROJEKT)

zawarta w dniu  ……………………………………….. 2014 r., w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji – insp. Rafałem Batkowskim, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410, reprezentowanym przez: Zastępcę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Michała Domagalskiego

a:

………………………….. z siedzibą w …………..00-000, ul. ………………….., zwana w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd …………………………….., VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości: ………………. zł, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000000000, reprezentowanym przez: ………………………………….

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy ZZP-……………..…./2014 została zawarta umowa o następującej treści.

§1

Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami;

- Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę;

- sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: zmian przepisów prawa w trakcie trwania Umowy oraz wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą;

§2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przeglądów technicznych masztów i systemów antenowych, pomiary systemów antenowych oraz instalacji uziomowych stanowiących elementy systemu łączności radiotelefonicznej Policji opisane w Załączniku 1, na terenie województwa wielkopolskiego w lokalizacjach wskazanych w Załączniku 2.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy z własnych materiałów i urządzeń, wolnych od wad oraz przy użyciu narzędzi i maszyn, którymi dysponuje, odpowiadających co do jakości obowiązującym przepisom i normom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz celem, któremu ma służyć.

§3

Termin realizacji Umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie 12 miesięcy od daty jej podpisania.

- Umowa ulega wcześniejszemu wygaśnięciu po zrealizowaniu przedmiotu Umowy zawartego w § 2.

§4

Wynagrodzenie

- Wartość przedmiotu Umowy określonego w §2 wynosi ……………….…………….. zł.

- Przeglądy techniczne i pomiary systemów antenowych rozliczane będą na podstawie uzgodnionych stawek ryczałtowych zawierających cenę brutto za usługę z uwzględnieniem wszystkich kosztów jej wykonania.

- Strony ustalają następujące stawki ryczałtowe:

  - za wykonanie przeglądów technicznych wraz z pomiarem rezystancji uziomu masztu antenowego:

-  	wys. masztu do  5 m     		....................................

-	wys. masztu do 10 m    		....................................

-	wys. masztu do 15 m    		....................................

-	wys. masztu do 20 m   		....................................

-	wys. masztu do 25 m    		....................................

-	wys. masztu powyżej 25 m  	....................................

-	maszt kratowy do 15 m  		....................................

-	maszt kratowy do 20 m  		....................................

-	maszt kratowy do 25 m  		....................................

-	maszt kratowy do 30 m  		....................................

  - za wykonanie pomiaru toru antenowego:

.............................  zł brutto za 1 tor antenowy

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego i nie ulegnie zwiększeniu w trakcie realizacji Umowy. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy wynikające bezpośrednio z zakresu rzeczowego Umowy, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania Umowy w szczególności podatek VAT, koszty dojazdu, transportu i użycia sprzętu oraz ewentualne koszty ubezpieczenia, odszkodowania i naprawy szkód powstałych przy prowadzeniu prac, wykonywania pomiarów, sprawdzeń i testów, koszty zezwoleń i innych formalności wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie uwzględnia również należne opłaty i podatki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, na podstawie zatwierdzonych  faktur  wyliczonych w oparciu o stawki ryczałtowe w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest przedstawienie przez Wykonawcę „Protokołu stanu technicznego” oraz podpisanie go przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi faktury VAT, wskazując jako płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a

NIP 777-00-01-878, REGON 630703410

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§5

Realizacja Umowy

- Do kontaktów oraz koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

Przedstawiciel Zamawiającego:  ................................................................................................

Przedstawiciel Wykonawcy :  ....................................................................................................

- Zmiana osoby wyznaczonej do kontaktów wymaga powiadomienia pisemnego drugiej strony umowy. Zmiany  te nie wymagają natomiast zawarcia aneksu do umowy.

- W terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, na spotkaniu roboczym w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi do akceptacji Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy.

- Prace, o których mowa w §2  będą wykonywane w oparciu o sporządzone przez Zamawiającego zlecenia. Wykonawca  każdorazowo ustala z Zamawiającym z min. trzydniowym wyprzedzeniem termin wykonania planowanych prac.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zlecenia do realizacji w sposób uzgodniony na spotkaniu roboczym.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zlecenie w terminie 30 dni licząc od daty wysłania zlecenia.

- Termin realizacji zlecenia ulega zawieszeniu na okres działania siły wyższej. Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej oraz wskazania zakresu i wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji zlecenia. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy.

- Wykonane przeglądy techniczne oraz pomiary Wykonawca dokumentuje protokołami opisanymi w Załączniku 1 zawierającymi  datę i zakres wykonania prac, stan techniczny masztu z ewentualnymi uwagami  i zaleceniami oraz protokołami pomiarów.

- Stawki ryczałtowe za przeglądy techniczne i pomiary obowiązują do końca okresu obowiązywania umowy.

- Wykonawca realizuje wszystkie czynności zgodnie z prawem i odpowiednio je dokumentuje.

- Wykonawca oświadcza, że zatrudniony personel posiada przewidziane prawem uprawnienia w tym  uprawnienia do prac na wysokości.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi przy udziale kadry posiadającej wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie tj.: osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji  uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji - tj. …………………….(Imię i Nazwisko) ;osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - tj. …………………….(Imię i Nazwisko); osobami, które posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na wysokościach powyżej 2 m oraz zostały odpowiednio przeszkolone- tj. ……………………. i ……………….(Imię i Nazwisko)

- W przypadku zmiany lub rezygnacji  z osób wskazanych w ust. 12 Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowa nie mniejsze niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i określone w ust. 12. W tym przypadku Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie wraz z informacjami o proponowanej osobie wraz jej kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. W przypadku braku w.w. oświadczenia Zamawiający może wstrzymać świadczenie usług.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zawinione przez niego skutki, noszące znamiona katastrofy budowlanej powstałe w czasie lub w związku z wykonywaniem przeglądów i pomiarów zleconych przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w czasie lub w związku z wykonywaniem przeglądów i pomiarów zleconych przez Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień następnego miesiąca kalendarzowego po rozwiązaniu umowy.

§6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

- przekazania Zamawiającemu imiennego wykazu osób skierowanych do realizacji Umowy,

- przekazania Zamawiającemu wykazu pojazdów użytych do realizacji Umowy,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, a także informowania o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach w realizacji Umowy lub o zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy,

- umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy,

- uczestniczenia, na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z  realizacją przedmiotu Umowy,

- utrzymywania w należytym porządku pomieszczeń i miejsc, w których realizowany jest przedmiot Umowy,

- usuwania wszelkich uszkodzeń, powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy,

- zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu Umowy.

- W czasie prac Wykonawca będzie odpowiedzialny za BHP i P.POŻ w miejscu realizacji przedmiotu Umowy, w tym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także za następstwa i wyniki swojej działalności lub zaniechania, w szczególności w zakresie:

a)	organizacji prac,

b)	zabezpieczenia interesów osób trzecich,

c)	ochrony środowiska,

d)	warunków bezpieczeństwa pracy,

e)	warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z pracami,

f)	zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,

g)	zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z pracami.

- W przypadku kiedy, do przeprowadzenia prac stanowiących przedmiot umowy konieczne będzie zajęcie pasa drogowego, o wszelkie związane z tym pozwolenia występuje Wykonawca oraz ponosi wszelkie związane z tym koszty.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody, od wszystkich osób fizycznych, którym powierzy wykonywanie zadań związanych z realizacją przedmiotu Umowy, na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących ich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

§7

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- bezzwłocznego udostępniania Wykonawcy informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy,

- udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot Umowy,

§8

Odstąpienie od umowy

- W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za wykonaną i nieodebraną część przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy lub nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do stosowania się do jej postanowień. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nastąpi w terminie 14 dni, licząc od upływu ostatniego dnia terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu na wywiązanie się z postanowień i obowiązków wynikających z Umowy.

- W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w wyniku powzięcia wiadomości o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym w rezultacie którego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy.

§9

Kary umowne

Zamawiającemu w przypadku nieterminowego - niezgodnego z §5 pkt. 6 realizowania  zlecenia z winy Wykonawcy, przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości  2 % wartości nie zrealizowanego w terminie zlecenia za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 20% wartości brutto zlecenia.

§10

Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:

1)	dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,

2)	dopuszczalne jest powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, lub konieczna jest dla prawidłowego lub terminowego wykonania usług;

- dopuszczalna jest zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia (potencjał osobowy). W przypadku zmiany z osób wskazanych w § 5 ust. 12 Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- dopuszczalna jest zmiana płatnika należności wynikających z niniejszej umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron umowy i wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

§11

Postanowienia końcowe

- Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności:

- w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron,

- w trybie ugodowego rozwiązania sporu,

- przez właściwy dla Zamawiającego  sąd  powszechny.

- Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis podstawowego zakresu prac.

Załącznik nr 2 – Wykaz ilościowy i rodzajowy obiektów

WYKONAWCA												           	ZAMAWIAJĄCY

Zał. nr 1 do umowy

Szczegółowy opis podstawowego zakresu prac

- Przeglądy techniczne.

## Przegląd techniczny wykonywać należy 1 raz w roku, obejmuje on następujące  prace:

- oględziny – sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji masztu oraz wysięgników antenowych (jeżeli występują), stanu anteny (stan osłony dielektrycznej, pęknięcia, rozwarstwienia), stanu złącz antenowych (szczelność osłon, zacieki, korozja), stanu antenowego kabla koncentrycznego z uwzględnieniem prawidłowości mocowań do masztu i wsporników dachowych, ilości i stanu kablowych opasek uziemiających, ilości i stanu koncentrycznych ochronników przepięciowych, szczelność przepustu dachowego (jeżeli występuje);

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania anteny na wsporniku, a w razie potrzeby dokonanie regulacji i pionowanie;

- sprawdzenia poszczególnych elementów odciągów, a w razie potrzeby dokonanie regulacji naciągu i pionowanie masztu;

- usunięcie widocznych ognisk korozji, pęknięć powłoki farby i zabezpieczenie ich przed rozprzestrzenianiem;

- oczyszczenie śrub rzymskich i zabezpieczenie ich przed korozją;

- sprawdzenie połączeń spawanych, złącz śrubowych, a w razie potrzeby likwidacja nieprawidłowości;

- sprawdzenie ciągłości instalacji uziemiającej maszt i współpracujące z nim urządzenia, a w razie potrzeby usunięcie nieprawidłowości;

- pomiar rezystancji uziomu masztu antenowego;

- wynik przeglądu technicznego należy udokumentować:

  - Protokołem stanu technicznego masztu zawierającym orzeczenie o stanie masztu i ewentualnym opisem stwierdzonych nieprawidłowości i wymaganych prac;

  - Protokołem pomiaru rezystancji uziomu masztu antenowego;

  - Do w/w protokółu należy sporządzić dokumentację fotograficzną masztu i systemów antenowych w wersji elektronicznej;

- Pomiary torów antenowych

- Pomiary torów antenowych należy udokumentować sporządzeniem Protokołu pomiarów torów antenowych;

- Protokół pomiarów toru antenowego powinien zawierać:

  - Nazwę i typ anteny, wysokość zawieszenia na maszcie, rodzaj zawieszenia anteny (np. bezpośrednio na maszcie, na dodatkowej konstrukcji wsporczej, na odskoczni jednobelkowej lub wielobelkowej itp.) oraz jej pozycję na maszcie (liczoną od góry i zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara);

  - Ilości, nazwy (producent), typy i rodzaje złącz antenowych występujących w mierzonym torze antenowym (np. 3 złącza N-wtyk prod. Rosenberger typu zaciskanego i 1 złącze BNC50-wtyk prod. Telegaertner typu zaciskanego);

  - Nazwę typ i długość kabla antenowego (dla każdego odcinka wraz z łącznikami - jumperami) oraz lokalizację ostatniego złącza (przy nadajniku/odbiorniku);

  - Nazwę i typ koncentrycznego ochronnika przepięciowego oraz jego lokalizację;

  - Wyniki pomiaru rezystancji pętli zwarcia między żyłą wewnętrzną a zewnętrzną koncentrycznego kabla antenowego (po zwarciu na jednym z końców, lub uwzględnieniu jako zwieracza anteny, których większość z będących w użytkowaniu Zamawiającego, ma wejście zwarte dla napięcia stałego) uwzględniając w procesie pomiaru nieprzewodzące koncentryczne ochronniki przepięciowe f-my Polyphaser;

  - Wynik pomiaru koncentrycznych ochronników przepięciowych (rezystancję przewodzenia i izolację styków złącza N do obudowy), w przypadku ochronników f-my Polyphaser pomiar powinien dotyczyć izolacji styków N dwustronnie do obudowy oraz pojemności szeregowej;

  - Wyniki pomiaru przeprowadzonego analizatorem antenowym w postaci wykresu przedstawiającego charakterystykę toru antenowego wraz z anteną (WFS) w funkcji częstotliwości w zakresie od 163 MHz do 175 MHz, oraz wyniki pomiaru długości kabli antenowych;

  - Niezależnie od pomiaru analizatorem, należy dla każdego obwodu antenowego wraz z anteną dokonać pomiaru WFS reflektometrem dla min 10 W mocy emitowanej z nadajnika, dla f= 164 MHz i f=173 MHz;

- Dla części torów antenowych wskazanych w zleceniu, pomiary należy przeprowadzić w zakresie częstotliwości od 146 MHz do 175 MHz i pomiar WFS dla f=148 MHz;

- Protokół pomiarów powinien zawierać ewentualny opis stwierdzonych nieprawidłowości i zakres wymaganych prac naprawczych.

Zał. nr 2 do umowy

Wykaz obiektów

| Przedstawiony w tabeli zakres prac jest orientacyjny i może ulec niewielkim zmianom w trakcie realizacji umowy. |
| --- |
| L.p. | Lokalizacja | Jednostka | Adres | Wysokość |
| 1 | POZNAŃ | KWP | Kochanowskiego 2a | 15 |
| 2 | POZNAŃ | KWP | Kochanowskiego 2a | 15 |
| 3 | POZNAŃ | KWP | Kochanowskiego 2a | 18 |
| 4 | POZNAŃ | KWP | Kochanowskiego 2a | 5 |
| 5 | POZNAŃ | KWP | Kochanowskiego 2a | 5 |
| 6 | POZNAŃ | KWP | Kochanowskiego 2a | 5 |
| 7 | POZNAŃ | KWP | Kochanowskiego 2a | 7 |
| 8 | POZNAŃ | OPKWP | Taborowa 22 | 15 |
| 9 | POZNAŃ | OPKWP | Taborowa 22 | 5 |
| 10 | POZNAŃ | OPKWP | Taborowa 22 | 5 |
| 11 | POZNAŃ | h.Polonez | Al. Niepodległości 52 | 8 |
| 12 | POZNAŃ | ZUS | Dąbrowskiego 12 | 20 |
| 13 | POZNAŃ | h.Poznań | Pl. Andersa 1 | 1,5 |
| 14 | POZNAŃ | bud.mieszk. | Bukowa 14 | 1,5 |
| 15 | POZNAŃ | Ak.Medyczna | Dąbrowskiego 79 | 3 |
| 16 | POZNAŃ | Szpital MSW | Dojazd 34 | 20 |
| 17 | POZNAŃ | h.Olimpia | Taborowa 8 | 20 |
| 18 | POZNAŃ | K.Lot.Ławica | Bukowska 285 | 3 |
| 20 | Ignaców | k. Kobylej Góry | Ignaców 29 | 30 |
| 21 | Leszno | KMP-Leszno | Leszno ul.17 Stycznia | 24 |
| 22 | Sługocin | K. Autostradowy | Sługocin | 1 |
| 23 | POZNAŃ | K. Autostradowy | KOTOWO | 1 |
| 24 | POZNAŃ | WTO | Samotna 6 | 15 |
| 25 | POZNAŃ | "TERMY" | Termalna 1 | 2x3m |
| 26 | POZNAŃ | KP St.Miasto | Al.Marcinkowskiego 31 | 20 |
| 27 | POZNAŃ | KP N.Miasto | Polanka 24 | 18 |
| 28 | POZNAŃ | KP Jeżyce | Kochanowskiego 16 | 5 |
| 29 | POZNAŃ | KP Północ | os. Sobieskiego 115 | 15 |
| 30 | POZNAŃ | KP Grunwald | Rycerska 2a | 5 |
| 31 | POZNAŃ | KP Wilda | Chłapowskiego 12 | 5 |
| 32 | POZNAŃ | Biuro proj. | ul.Bystra 7 | 1,5 |
| 33 | POZNAŃ | Centrum MTP | Głogowska 10 | 1,5 |
| 34 | POZNAŃ | ZUS | Dąbrowskiego 12 | 1,5 |
| 35 | POZNAŃ | h.Polonez | Al.Niepodległości 52 | 8 |
| 36 | POZNAŃ | h.Merkury | Roosevelta 15/20 | 3 |
| 37 | POZNAŃ | Kom.targowy | Śniadeckich 27 | 3,5 |
| 38 | POZNAŃ | WSE | Powst.Wlkp.16 | 2 anteny |
| 39 | POZNAŃ | bud.mieszk. | os.Przyjażni 20 | 5 |
| 40 | POZNAŃ | bud.mieszk. | os. Chrobrego 11 | 5 |
| 41 | POZNAŃ | bud.mieszk. | Olszynka 8 | 1,5 |
| 42 | KOSTRZYN | KP | Półwiejska 1 | 8 |
| 43 | KÓRNIK | KP | Poznańska 66 | 15 |
| 44 | BUK | KP | Wegnera 14 | 20 |
| 45 | MOSINA | KP | Kolejowa 9 | 15 |
| 46 | MUR.GOŚLINA | KP | Mostowa 6 | 8 |
| 47 | POBIEDZISKA | KP | 1000-lecia 9 | 12 |
| 48 | STĘSZEW | KP | Poznańska 19 | 7 |
| 49 | ROKIETNICA | KP | Rolna 20 | 15 |
| 50 | CZERWONAK | KP | Leśna | 6 |
| 51 | LUBOŃ | KP | Pow.Wlkp 42 | 8 |
| 52 | PUSZCZYK. | KP | Poznańska 74 | 5 |
| 53 | TARNOWO P. | KP | 23.Pażdziernika 29 | 8 |
| 54 | SUCHY LAS | KP | Poziomkowa 1 | 8 |
| 55 | SWARZĘDZ | KP | Grudzińskiego 30a | 5 |
| 56 | KOMORNIKI | KP | Stawna 17 | 7 |
| 57 | BARANOWO | KP | Budowlanych | 1,5 |
| 58 | Chodzież | KPP | Wiosny Ludów 14 | 10 |
| 59 | Chodzież | KPP | Wiosny Ludów 14 | 18 |
| 60 | Chodzież | POLKOMTEL | Siejaka 29 | 50 |
| 61 | Budzyń | RD | Dworcowa 28 | 7 |
| 62 | Margonin | KP | Kościelna 14 | 7 |
| 63 | Szamocin | RD | Marcinkowskiego 21 | 7 |
| 64 | Czarnków | KPP | Kościuszki 89 | 20 |
| 65 | Czarnków |  | Góra Krzyżowa ul. Harcerska | 30 |
| 66 | Krzyż | KP | Sikorskiego 10 | 7 |
| 67 | Lubasz | PP | Chrobrego 37 | 7 |
| 68 | Trzcianka | KP | Roosevelta 10 | 20 |
| 69 | Wieleń | KP | Jana Pawła II 16 | 7 |
| 70 | Gniezno | KPP | Jana Pawła II 2 | 15 k |
| 71 | Gniezno | bud.miesz. | Sobieralskiego 13 | 1,5k |
| 72 | Czerniejewo | KP | 21 Stycznia 2 | 15 |
| 73 | Kłecko | KP | Armii Poznań 3 | 8 |
| 74 | Trzemeszno | KP | 22 Stycznia 4a | 18 |
| 75 | Witkowo | KP | Kosynierów Miłosławskich 14 | 15 |
| 76 | Skorzęcin | post. sez. | teren ośrodka wypocz. | 10 |
| 77 | Gostyń | KPP | Wrocławska 44 | 12 |
| 78 | Krobia | PP | Powswt. Wlkp 32 | 5 |
| 79 | Pogorzela | RD | Rynek 1 | 5 |
| 80 | Poniec | PP | Polna 1 | 10 |
| 81 | Pępowo | PP | St. Nadstawek 4 | 6 |
| 82 | Grodzisk Wlkp | KPP | 27 Stycznia 16 | 24 |
| 83 | Granowo | RD | Poznańska 3 | 7 |
| 84 | Rakoniewice | PP | Grodziska 16 | 7 |
| 85 | Wielichowo | RD | Lipowa 1 | 7 |
| 86 | Jarocin | KPP | Kościuszki 29 | 15 |
| 87 | Jaraczewo | ZD | Rynek 2 | 9 |
| 88 | Żerków | PP | Jarocińska 16 | 9 |
| 89 | Kotlin | ZD | Dworcowa 10 | 9 |
| 90 | Kalisz | KMP | Jasna 3 | 26 |
| 91 | Kalisz | KMP | Jasna 1 | 9 |
| 92 | Kalisz | KMP | Jasna 1 | 7 |
| 93 | Kalisz | KMP | Jasna 1 | 6 |
| 94 | Kalisz | KP | Kordeckiego 36 | 20 |
| 95 | Kalisz | KP | Kordeckiego 36 | 9 |
| 96 | Kalisz | KP | Kordeckiego 34 | 15 |
| 97 | Kalisz | KMP | Legionów 15 | 9 |
| 98 | Kalisz | KMP | Wojska Polskiego 53 | 9 |
| 99 | Kalisz | KMP | Górnośląska 73 | 9 |
| 100 | Kalisz | KMP | Górnośląska 78 | 15 |
| 101 | Blizanów | PP | Janków 101a | 9 |
| 102 | Ceków | PP | Ceków Kolonia 42 | 9 |
| 103 | Mycielin | PP | Korzeniew 114 | 9 |
| 104 | Żelazków | PP | Żelazków 47 | 9 |
| 105 | Brzeziny | PP | 100 - Lecia 8 | 9 |
| 106 | Godziesze Wielk. | PP | 11 - Listopada 8 | 9 |
| 107 | Koźminek | KP | Pl.Wolności 15 | 9 |
| 108 | Lisków | PP | Blizińskiego 43 | 9 |
| 109 | Opatówek | PP | Poniatowskiego 1 | 9 |
| 110 | Stawiszyn | KP | Zamkowa 1 | 9 |
| 111 | Szczytniki | PP | Szczytniki 30 | 9 |
| 112 | Kępno | KPP | Chojęcin-Szum 8a | 10 |
| 113 | Baranów | PPD | Ogrodowa 2 | 9 |
| 114 | Bralin | PPD | Namysłowska 13 | 9 |
| 115 | Łęka Opatowska | PPD | Opatów 73 | 9 |
| 116 | Perzów | PPD | Perzów 78 | 9 |
| 117 | Rychtal | PPD | Namysłowska 6 | 9 |
| 118 | Trzcinica-Laski | PPD | Kępińska 10 | 9 |
| 119 | Konin | KMP | Przemysłowa 2 | 20 |
| 120 | Konin | KMP | Przemysłowa 2 | 18 |
| 121 | Konin | KMP | Przemysłowa 2 | 15 |
| 122 | Konin | KMP | Przemysłowa 2 | 12 |
| 123 | Konin | KMP | Przemysłowa 2 | 9 |
| 124 | Konin | KMP | Przemysłowa 2 | 9 |
| 125 | Konin | bud. mieszk. | Szeligowskiego 4 | 9 |
| 126 | Konin | bud. mieszk. | Szeligowskiego 4 | 9 |
| 127 | Golina | PP | Kolejowa 11a | 12 |
| 128 | Kazimierz Biskupi | PP | 1 Maja 3 | 9 |
| 129 | Kramsk | PP | Kurpińskiego 6 | 9 |
| 130 | Stare Miasto | PP | Topolowa 1 | 9 |
| 131 | Krzymów | PP | Główna 19 | 9 |
| 132 | Rychwał | KP | Sportowa 1a | 9 (5) |
| 133 | Rzgów | ZD | Konińska 8 | 9 |
| 134 | Sompolno | KP | 11 Listopada 14 | 9 |
| 135 | Wierzbinek | ZD | Wierzbinek 68 | 9 |
| 136 | Licheń |  | portiernia- Sanktuarium | 9 |
| 137 | Ślesin | KP | Polna 1 | 12 |
| 138 | Kleczew | KP | Kosciuszki 7 | 9 |
| 139 | Skulsk | PP | Sikorskiego 4 | 9 |
| 140 | Wilczyn | PP | Wilczogóra 155a | 9 |
| 141 | Koło | KPP | Sienkiewicza 14 | 15 |
| 142 | Kościelec | ZD | ul. Turecka | 12 |
| 143 | Babiak | PP | Poznańska 5a | 5 |
| 144 | Osiek Mały | ZD | Leśna 10 | 9 |
| 145 | Dąbie | PP | Łęczycka 62 | 9 |
| 146 | Grzegorzew | ZD | Kolska 5 | 3 |
| 147 | Kłodawa | KP | Wolności 3 | 9 |
| 148 | Kłodawa | Kopalnia Soli | Aleja 1000-lecia 2 | 2 x 5m |
| 149 | Kościan | KPP | Surzyńskiego 31 | 15 |
| 150 | Czempiń | PP | Kolejowa 7 | 5 |
| 151 | Krzywiń | PP | Kościańska 53 | 10 |
| 152 | Śmigiel | PP | Dworcowa 2 | 5 |
| 153 | Leszno | KMP | 17 Stycznia | 24 |
| 154 | Leszno | KMP | 17 Stycznia | 20 |
| 155 | Leszno | bud. mieszk. | Węgierska 3 | 10 |
| 156 | Leszno | bud. mieszk. | Węgierska 9 | 10 |
| 157 | Leszno | KMP | Konstytucji 3 Maja 7 | 6 |
| 158 | Leszno | KMP | ks. Korcza 3 | 10 |
| 159 | Leszno | KMP | ks. Korcza 3 | 10 |
| 160 | Leszno | KMP | ks. Korcza 3 | 6 |
| 161 | Lipno | RD | Leszczyńska 5 | 6 |
| 162 | Osieczna | RD | Leszczyńska 5 | 10 |
| 163 | Rydzyna | RD | Rzeczypospolitej 6a | 10 |
| 164 | Włoszakowice | PP | Zalesie 9a | 10 |
| 165 | Krzemieniewo | RD | Spółdzielcza 20 | 5 |
| 166 | Święciechowa | RD | Strzelecka 6 | 12 |
| 167 | Brenno | post. sezon. | teren ośrodka wypocz. | 5 |
| 168 | Boszkowo | post. sezon. | teren ośrodka wypocz. | 6 |
| 169 | Boszkowo-Ujazdowo | POLKOMTEL | wieża | 50 |
| 170 | Krotoszyn | KPP | Zdunowska 38a | 15 |
| 171 | Krotoszyn | HOTEL | Mickiewicza 44 | 5 |
| 172 | Kobylin | PP | Grunwaldzka 4 | 5 |
| 173 | Sulmierzyce | PPD | Strzelecka 1 | 9 |
| 174 | Zduny | PP | Sienkiewicza 9 | 9 |
| 175 | Koźmin Wlkp. | KP | Stęszewskiego 1 | 9 |
| 176 | Rozdrażew | PPD | Dworcowa | 9 |
| 177 | Międzychód | KPP | Sikorskiego 22A | 25 K |
| 178 | Chrzypsko Wielkie | ZD | Jeziorna 16 | 8 |
| 179 | Sieraków | KP | 8 Stycznia 16 | 15 |
| 180 | Nowy Tomyśl | KPP | Piłsudskiego 37 | 20 |
| 181 | Nowy Tomyśl | UMiG | Poznańska 33 | 20 |
| 182 | Kuślin | PP | Powst. Wlkp 27 | 7 |
| 183 | Lwówek | PP | Kasztanowa 24 | 18K |
| 184 | Miedzichowo | PP | Poznańska 36 | 15 |
| 185 | Opalenica | KP | Zamkowa 1a | 8 |
| 186 | Zbąszyń | KP | 17 Stycznia 1920r. 60 | 15 |
| 187 | Oborniki Wlkp. | KPP | Piłsudskiego 54 | 20 |
| 188 | Ryczywół | RD | Marcinkowskiego 13 | 10 |
| 189 | Rogoźno | KP | Krzyżaniaka 4 | 12 |
| 190 | Rogoźno | POLKOMTEL | ul.Fabryczna 7 | 70 |
| 191 | Ostrów Wlkp. | KPP | Odolanowska 19 | 15 |
| 192 | Ostrów Wlkp | bud. mieszk. | Dembińskiego 14 | 6 |
| 193 | Przygodzice | PP | Kasztanowa 2 | 9 |
| 194 | Nowe Skalmierzyce | KP | Kaliska 29 | 9 |
| 195 | Sieroszewice | PP | Ostrowska 94 | 9 |
| 196 | Odolanów | KP | Sójki 1 | 9 |
| 197 | Raszków | KP | Ostrowska 26 | 9 |
| 198 | Sośnie | PP | Wielkopolska 47 | 6 |
| 199 | Ostrzeszów | KPP | Zamkowa 27 | 15 |
| 200 | Ostrzeszów | bud. "Pollena" | Powst. Wlkp 16 | 20 |
| 201 | Doruchów | PPD | Ostrzeszowska 1 | 9 |
| 202 | Grabów | KP | Kolejowa 5d | 9 |
| 203 | Kobyla Góra | RD | Wiosny Ludów 1 | 9 |
| 204 | Kraszewice | PPD | Wieluńska 57 | 9 |
| 205 | Mikstat | PPD | Słowackiego 6 | 9 |
| 206 | Piła | KPP | Bydgoska 115 | 20 |
| 207 | Piła | KPP | Bydgoska 115 | 20 |
| 208 | Piła | bud.miesz. | Wojska Polskiego 35b | 5 |
| 209 | Piła | Hotel Rodło | Al.. Piastów 15 | 5 |
| 210 | Ujście | PP | Staszica 8 | 7 |
| 211 | Wyrzysk | POM | Bydgoska | 10 |
| 212 | Wyrzysk | KP | Kościuszki 17 | 5 |
| 213 | Białośliwie | PP | Lipowa 6 | 7 |
| 214 | Wysoka | PP | Św. Walentego 10 | 7 |
| 215 | Szydłowo | PP | Szydłowo 52 | 9 |
| 216 | Łobżenica | PP | Wyrzyska 18 | 7 |
| 217 | Kaczory | PP | Pl. Jana Pawła II 28 | 7 |
| 218 | Pleszew | KPP | Kochanowskiego 6 | 15 |
| 219 | Pleszew | bud.OHP | Al.. Wojska Polskiego 21 | 9 |
| 220 | Chocz | PP | Pleszewska 53 | 9 |
| 221 | Dobrzyca | PP | Cmentarna 3 | 9 |
| 222 | Gołuchów | PP | Lipowa 2 | 9 |
| 223 | Rawicz | KPP | Sienkiewicza 23 | 15 krat. |
| 224 | Bojanowo | RD | Dworcowa 25 | 10 |
| 225 | Jutrosin | RD | Mickiewicza 12 | 10 |
| 226 | Miejska Górka | RD | Kobylińska 42 | 10 |
| 227 | Pakosław | RD | 22 Stycznia 30 | 10 |
| 228 | Słupca | KPP | Poznańska 13 | 15 |
| 229 | Orchowo | PP | Kościuszki 6 | 9 |
| 230 | Ostrowite | ZD | Zachodnia | 9 |
| 231 | Strzałkowo | PP | Wyszyńskiego 9 | 9 |
| 232 | Zagórów | PP | Rzeczna 8 | 9 |
| 233 | Szamotuły | KPP | Polna 3 | 20 |
| 234 | Kaźmierz | PP | Szamotulska 20 b | 7 |
| 235 | Duszniki | PP | Lipowa 6 | 5 |
| 236 | Obrzycko | RD | Prusa 7 | 15 |
| 237 | Ostroróg | RD | Wroniecka 4 | 8 |
| 238 | Pniewy | KP | Poznańska 24 | 7 |
| 239 | Wronki | KP | Dworcowa 11 | 10 |
| 240 | Śrem | KPP | Mickiewicza 15 | 15 k |
| 241 | Dolsk | RD | Plac Wyzwolenia 3 | 5 |
| 242 | Książ Wlkp. | RD | Wichury 11 | 8 |
| 243 | Śrem | bud. szpitala | ul. Chełmońskiego 1 | 5 |
| 244 | Środa Wlkp. | KPP | Harcerska 22 | 15 |
| 245 | Nowe Miasto n.W | RD | Łąkowa 2 | 8 |
| 246 | Zaniemyśl | RD | Sienkiwicza 1 | 5 |
| 247 | Turek | KPP | Legionów Polskich 3 | 20 |
| 248 | Dobra | PP | Dekerta 9 | 9 |
| 249 | Tuliszków | PP | Zaremby 4 | 9 |
| 250 | Wągrowiec | KPP | Taszarowo 11 | 20 |
| 251 | Damasławek | RD | Kcyńska 22 | 10 |
| 252 | Gołańcz | RD | Klasztorna | 7 |
| 253 | Mieścisko | ZD | Janowiecka 2 | 8 |
| 254 | Skoki | KP | Kaz.Wielkiego 15 | 15 |
| 255 | Wolsztyn | KPP | Dworcowa 1 | 10 |
| 256 | Przemęt | PP | Jagiellońska 14 | 10 |
| 257 | Siedlec | PP | Zbąszyńska 23 | 12 |
| 258 | Września | KPP | Szkolna 23 | 20 |
| 259 | Kołaczkowo | PP | Pl.Reymonta 3 | 7 |
| 260 | Miłosław | PP | Pałczyńska 3 | 7 |
| 261 | Nekla | PP | Dworcowa 8 | 5 |
| 262 | Pyzdry | PP | Niepodległości 56 | 9 |
| 263 | Złotów | KPP | Al. Piasta 49 | 15 |
| 264 | Lipka | PP | Kościuszki 16 | 7 |
| 265 | Jastrowie | KP | 1 Maja 13 | 10 |
| 266 | Krajenka | KP | Domańskiego 9 | 7 |
| 267 | Okonek | KP | Lipowa 44a | 10 |
| 268 | Zakrzewo | PP | Osmańczyka 7 | 9 |
| 269 | Złotów | bud. I LO | Bohaterów Westerplatte 9 | 10 |
| ---- KONIEC ---- |

# Text boxes

WIELKOPOLSKI

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

numer sprawy ZZP-2380-22/11

numer sprawy ZZP-2380-22/11