#####  Poznań, dnia 28.09.2015r.

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych**

#####

##### Opis przedmiotu zamówienia:

REGAŁY PRZESUWNE SYSTEMU LITREG 6.3.

#### wysokość regałów ~ 2019 mm

#### szerokość półki – 1000, 750 mm

#### głębokość półki – 350 mm

#### ilość półek w regale – 5 półek + 1 górna jako osłona przed kurzem

#### światło między półkami – 350 mm

#### nośność półki – 80 kg

#### odboje dystansowe (20 mm)

**Konstrukcja torów jezdnych.**

Tory jezdne wykonane są z płaskownika (2 x 70 mm) i **płaskownika** (10 x 20 mm) - ocynkowane. Oba te elementy są ze sobą łączone (spawane). Wysokość całkowita toru 12 mm. Tory kotwiczone są z podłożem za pomocą kołków rozporowych. Dla zabudów zastosowane maja być dwa tory jezdne. W torach skrajnych znajduje się odbój krańcowy zapobiegający wyjeżdżaniu regałów z torów.

Podwozie regałów.

Podwozie (rama) regałów o wys. 100 mm wykonana jest z profili stalowych zamkniętych (100x40 mm) oraz elementów giętych z blachy stalowej gr. 2 mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035. W ramie znajdują są wały. Na wałach ø17 mm osadzone są żeliwne koła jezdne z jednostronnym obrzeżem o średnicy ø94 mm (z kołnierzem ø108 mm) . Wszystkie koła jezdne są standardowo wyposażone w łożyska kulkowe co dodatkowo podnosi jakość użytkowania.

**Konstrukcja korpusu regałów**.

Korpus regałów - ściany frontowe i boczne - wykonane są z blachy stalowej gr. 0,8 mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035 . Ściany przykręcane są do ramy (podwozia) regałów za pomocą blachowkrętów. Posiadają perforację ciągłą, co 25 mm (na całej wysokości). Dodatkowo dla uzyskania większej sztywności zastosowane są wzmocnienia krzyżowe wykonane z pręta Ø6 cynkowanego ogniowo z naciągiem (regulacją).

**Konstrukcja półki**.

Półka wykonana z blachy stalowej gr. 0,6 mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035. Na jednym poziomie występują dwa rodzaje półek: półka puszka ( z lewej strony ) i półka z ogranicznikiem przesuwu dokumentów na sąsiednią półkę o wys. 22 mm ( wywinięcie do góry, z prawej strony ). Nośność półki 80 kg. Grubość półki 22 mm. Półki montowane są na podwójnych zaczepach.

**Konstrukcja mechanizmu napędowego**.

#### Rodzaj zastosowanego napędu – mechaniczny, wspomagany przez korbę trójramienną – z tworzywa sztucznego z trzema obrotowymi gałkami. Przekładnia łańcuchowa jest wyposażona w element napędowy i element redukcyjny. Przełożenie 1 do 6,8. Przemieszczenie regału następuje przy użyciu niewielkiej siły. Blokada w osi korby.

**Konstrukcja panela ozdobnego.**

Stalowe panele przednie (pełne) osłaniają mechanizm przesuwu. Osłona łamana o grubości 70 mm - zwiększenie estetyki regałów. Panele wyposażone są w etykiety do opisywania zawartości regału. Kolor jasno szary - RAL 7035.

**Dane techniczne:**

- regał 5-półkowy (+ 1 półka kryjaca) o wys. Hc-2019mm,

- półka o wymiarach 1000x350 i 750x350mm,

- rozstaw półki (światło) wynosi +/- 350mm,

- torowisko nawierzchniowe bez płyty wypełniającej, kotwiczone z posadzką za pomocą kołków rozporowych, ocynkowane – posiada system antyprzechyłowy, nośność półki 80kg,

- regulacja półki, co 25mm (ciągła na całej wysokości),

- zaczepy dwustronne (brak możliwości niezależnego regulowania półek),

- stężenia krzyżowe (śruby rzymskie) w regałach podwójnych,

- regały stacjonarne w wykonaniu z ramą,

- regał nie posiada innego, dodatkowego wyposażenia.

**Pomieszczenie 1 ( 195mb półki )**

Regał przesuwny 3x1000x712 mm -6 sztuk

Regał stacjonarny 3x1000x356 mm -1 sztuka

**Pomieszczenie 2-3 ( 255mb półki )**

Regał przesuwny 3x1000x712 mm -8 sztuk

Regał stacjonarny 3x1000x356 mm -1 sztuka

**Pomieszczenie 4-5 ( 375mb półki )**

Regał przesuwny 3x1000x712 mm -12 sztuk

Regał stacjonarny 3x1000x356 mm -1 sztuka

**Pomieszczenie 6 ( 75mb półki )**

Regał przesuwny 3x1000x712 mm -2 sztuki

Regał stacjonarny 3x1000x356 mm -1 sztuka

**Pomieszczenie 7 ( 195mb półki )**

Regał przesuwny 3x1000x712 mm -6 sztuk

Regał stacjonarny 3x1000x356 mm -1 sztuka

**Pomieszczenie 8 ( 195mb półki )**

Regał przesuwny 3x1000x712 mm -6 sztuk

Regał stacjonarny 3x1000x356 mm -1 sztuka

**Pomieszczenie 9 ( 195mb półki )**

Regał przesuwny 3x1000x712 mm -6 sztuk

Regał stacjonarny 3x1000x356 mm -1 sztuka

**Pomieszczenie 10 ( 68,75mb półki )**

Regał przesuwny 2x1000+1x750x712 mm -2 sztuki

Regał stacjonarny 2x1000+1x750x356 mm -1 sztuka

****

****

****











1. **Termin wykonania zamówienia: 30 listopad 2015 rok**
2. **Istotne postanowienia umowne lub wzór umowy:**

**-** Projekt umowy jest Załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia

 **4. Termin składania ofert:**

- 05.10.2015 rok

 **5. Forma składania ofert:**

 **-** poczta elektroniczna: justyna.szymanska@po.policja.gov.pl

 - fax: 61-84-140-24

 **6. Forma porozumiewania się:**

- telefonicznie 61-84-126-75 Justyna Szymańska

 **7. Kryterium oceny ofert:**

- najniższa cena

UWAGA: ogłoszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i możliwa jest zmiana lub odwołanie ogłoszenia bez podania przyczyny

Podpis kierownika komórki

 organizacyjnej KWP

Załączniki:

Zał. nr 1 – projekt umowy

Zał.nr 2 – formularz ofertowy

 **Załącznik nr 1**

**UMOWA nr /2015** (projekt)

zawarta w Poznaniu, w dniu ………………….……… r. pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu mającym siedzibę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………….,………………………………………………………………

a:

……………………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………….., wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem ……………………………… posiadającym NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) na dostawę regałów archiwalnych jezdnych i stacjonarnych zawarta została umowa o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY/TERMIN REALIZACJI**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z załadunkiem, rozładunkiem, wniesieniem i montażem regałów archiwalnych jezdnych i stacjonarnych oraz wywozem opakowań dla KP Poznań Nowe Miasto, w asortymencie i ilości określonej w opisie przedmiotu zamówienia oraz w złożonej przez Wykonawcę ofercie z dnia \_\_\_.\_\_\_.2015 roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy – regały, we wskazane miejsce i dokonać ich montażu w terminie do dnia 30.11.2015roku.
3. Po dokonanym montażu strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) sporządzą protokół odbioru ilościowo-jakościowy, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i dokonania przez Zamawiającego zapłaty należności wynikającej z realizacji niniejszej umowy.
4. Termin dostawy, o którym mowa w ust. 2 ma charakter ściśle określony i Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w całości lub części, w przypadku nie dostarczenia regałów w powyższym terminie umownym.

**§ 2**

**WARTOŚĆ UMOWY I ZASADY ROZLICZEŃ**

1. Wartość brutto umowy za realizację dostawy, o której mowa w § 1 ust. 1, wynosi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych).
2. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi sumę cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie z dnia \_\_\_.\_\_\_.2015 r., której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany we fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi maksymalne zobowiązanie pieniężne Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 umowy ust. 1.
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, Poznań 60-844, NIP 777-00-01-878.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych regałów w ramach asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy. Zmniejszenie ilości nabywanych regałów nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.

**§ 3**

**GWARANCJA/REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone regały oraz na ich montaż, na okres …(min. 24 miesiące) liczonych od daty zatwierdzenia sporządzonego protokołu ilościowo-jakościowego.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego bezpłatny serwis gwarancyjny, wykonując naprawy gwarancyjne bez dodatkowych opłat (także za transport i dojazd).
3. Wszelkie usterki upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie zgłaszał w formie telefonicznej pod nr telefonu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bądź w formie pisemnej na fax nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. Wykonawca przystąpi do naprawy usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny, licząc od chwili zgłoszenia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
5. Naprawa zgłoszonej usterki nastąpi w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni od chwili zgłoszenia przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
6. W przypadku ponownego wystąpienia usterki, po wykonaniu trzech napraw tego samego elementu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany danego asortymentu na nowy, wolny od wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Pana Wojciecha Babińskiego, tel.519-064-961 oraz Panią Justynę Szymańską, tel. 61/84 126 75.
8. Wykonawca dostarczy regały wraz załadunkiem, wyładunkiem, wniesieniem i montażem oraz wywozem opakowań na własny koszt i ryzyko w godzinach od 7.30 do 15.30.

**§ 4**

**KARY UMOWNE**

* + - 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zastosowania poniższych kar umownych:
1. w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 20% wartości brutto umowy;
2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, liczonych od terminu, o którym mowa § 1 ust. 2;
3. za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie umowy, tj przekroczenie terminu określonego w § 3 ust. 5 – w wysokości 0,5% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
4. za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4 w wysokości 0,1% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 za każda godzinę opóźnienia
	* 1. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy.
		2. Całkowita suma kar umownych naliczanych na podstawie ust. 1 pkt 2 nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.
		3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia Wykonawcy. Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu jego o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych.

**§ 5**

**WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY**

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym:

1. w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę i pomimo pisemnego wezwania do właściwego wykonania i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń. Odstąpienie od umowy z przyczyn przywołanych w zdaniu poprzednim stanowi podstawę do żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
2. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. w przypadku opóźnienia w realizacji umowy przekraczającej 10 dni.

**§ 6**

**ZMIANY W UMOWIE**

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1. zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania Umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej Umowy,
2. zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę”.
3. dopuszczalna jest zmiana świadczenia wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia,
4. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);
5. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktury;
	* + 1. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

**§ 7**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* + - 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności.
			2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907z póź. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.
			3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami wynikające z realizacji niniejszej umowy nie dające się rozwiązać w sposób polubowny będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
			4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

 - Załącznik nr 1 – kserokopia oferty Wykonawcy;

 - Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

* + - 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Nr sprawy /2015/JSz **Załącznik nr 2**

 **WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA**

 **Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu**

 **60-790 Poznań, ul.Taborowa 22**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………

Siedziba: …………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu: ……………………………………… Nr fax-u: …………………………………………………

Adres e-mailowy: …………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………….

W związku z ogłoszonym przez Wydział Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zamówieniem na zakup regałów jezdnych i stacjonarnych dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto, oferuję regały wraz z dowozem, rozładunkiem, montażem oraz wywozem opakowań na łączną kwotę brutto: …………

słownie:……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………..

podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela wykonawcy