numer sprawy ZZP-2380-19/2018

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz Ofertowy

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

| Wykonawca: |
| --- |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| NIP/PESEL |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| NIP |  |  |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu serwerowo-macierzowego wraz z oprogramowaniem standardowym, oferuję:

- niżej określony sprzęt o parametrach określonych w części B formularza ofertowego

| Lp. | Sprzęt: (dostawa, instalacja i uruchomienie Sprzętu i inne wynikające z opisu przedmiotu zamówienia) | Liczba sztuk | Stawka podatku VAT wyrażona w % | Kwota brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł serwerowy z oprogramowaniem | 1 |  |  |
| 2 | Macierz dyskowa nr 1 (KWP w Poznań) | 1 |  |  |
| 3 | Macierzy dyskowej nr 2 (CWI KGP w Warszawie) | 1 |  |  |
| 4 | Zespół urządzeń połączeniowych LAN i SAN | 1 |  |  |
| Wartość brutto (cena oferty) |  |

za cenę (wartość brutto z powyższej tabeli):

……………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………);

- rękojmie za wady oraz gwarancję na okres …………….. m-cy (zaoferowana okres rękojmi za wady oraz gwarancji  nie może być krótszy niż 60 m-cy);

- usunięcia awarii zwykłej w czasie …….. dni (zaoferowana czas usunięcia awarii zwykłej nie może być dłuższy niż 20 dni);

- ……….. godzin dodatkowego wsparcia technicznego na zasadach określonych w § 10 ust. 25 projektu umowy (zaoferowana ilość dodatkowego wsparcia technicznego nie może być mniejsza niż 60 godzin)).

Jednocześnie oświadczam oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów w szczególności podatków, opłat, ceł, licencji, dojazdu, transportu, użycia sprzętu i urządzeń, koszty, o których mowa w § 3 ust. 35 i § 10 ust. 25 projektu umowy oraz ewentualnego ubezpieczenia, odszkodowania i naprawy szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

Nadto zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu proszę zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………

Opis oferowanego sprzętu

Uwaga:

W poniższych tabelach  (1 - 4), w kolumnie „Oferowany odpowiednio: parametr, funkcjonalność, producent i model oferowanego sprzętu, ilość, liczba licencji” miejscowy kropkowane należy uzupełnić o informacje tam wymagane pod rygorem odrzucenia oferty (informacje te stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu).

__________________________________________________________________________________________________________

Wymagania funkcjonalne i techniczne Sprzętu

Tabela 1. Modułu serwerowy z oprogramowaniem

| L.p. | Nazwa | Wymagania minimalne | Oferowany odpowiednio: parametr, funkcjonalność, producent i model oferowanego sprzętu, ilość, liczba licencji |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Moduł serwerowy |
| A.1 | Kasetowy system serwerowy typu blade | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów A.1.1, A.1.2, A.1.3 i A.1.4 Załącznika nr 4 do SIWZ. |  |
| A.2 | Cechy i wyposażenie obudowy serwerowej | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, A.2.5, A.2.6 i A.2.7 Załącznika nr 4 do SIWZ. Możliwość instalacji co najmniej 8 serwerów kasetowych. Zainstalowane w obudowie zasilacze do obsługi dwóch źródeł zasilania AC 230V, 50Hz. Dla każdego źródła musi być zapewniona redundancja zasilaczy. Zainstalowana odpowiednia liczba wentylatorów zapewniająca optymalne warunki środowiskowe. Możliwość wymiany „na gorąco” (hot-swap) wentylatorów oraz zasilaczy. Możliwość pracy zasilaczy w trybach N+1, N+N. Dwa dedykowane moduły sieciowe, każdy umożliwiający: dołączenie dowolnego serwera kasetowego co najmniej dwoma dedykowanymi wewnętrznymi interfejsami 10GE ze wsparciem dla FCoE (FC over Ethernet), dołączenie musi być realizowane w ramach obudowy (backplane), w sposób nie wymagający użycia przewodów. Obudowa musi posiadać 8 zewnętrznych interfejsów 40 GbE QSFP na modułach sieciowych (wszystkich łącznie), przy czym interfejsy muszą być wyposażone we wkładki zapewniające podłączenie obudowy do zewnętrznych systemów przełączania i zarządzania znajdujących się w odległości do 3 metrów. | Należy podać: 1. Producent obudowy …….. 2. Model obudowy: ……… |
| A.3 | Cechy i wyposażenie serwerów kasetowych typu blade | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów A.3.1, A.3.2, A.3.3, A.3.4, A.3.5, A.3.6, A.3.7 Załącznika nr 4 do SIWZ. |  |
|  |  | 7. Wymagana konfiguracja Sprzętu ma zapewniać uruchomienie 4 serwerów kasetowych, każdy wyposażony przynajmniej w następujące komponenty: dwa procesory wyposażone w min. 16 rdzeni każdy, min. 22 MB cache, zapewniające dla zaoferowanego serwera osiągnięcie w teście CINT2006 Rate Base publikowanym na stronach spec.org wyniku minimum 1620 punktów, 2 karty SD min. 32 GB z opcją Mirror, co najmniej 256 GB pamięci DRAM DDR4 2133 MHz, Konwergentny adapter sieciowy LAN/SAN 2 x 10GE. | Należy podać: 1. Producent serwera: …….. 2. Model serwera: ………. 3. Model procesora: ……… 4. Wielkość DRAM: ……….. 5. Pojemność kart SD: …….. 6. Wynik SPECint_rate2006: ……… |
| A.4 | System przełączania dla serwerów kasetowych | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów A.4.1, A.4.2 i A.4.3 Załącznika nr 4 do SIWZ. | Należy podać: 1. Producent komponentów: … 2. Model komponentów: … |
| A.5 | System zarządzania serwerami kasetowymi | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów A.5.1, A.5.2, A.5.3, A.5.4 i A.5.5 Załącznika nr 4 do SIWZ. | Należy podać: 1. Nazwa systemu zarządzania: … 2. Producent systemu zarządzania: … |
| B | Wymagania dotyczące oprogramowania wirtualizacyjnego |
| B.1- B.61 | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów od B.1 do B.61 Załącznika nr 4 do SIWZ. | Należy podać: 1. Producent oprogramowania: … 2. Nazwa oprogramowania … 3. Liczba licencji … |
| C. | Wymagania dotyczące systemu wirtualizacji i mikrosegmentacji w sieciach komunikacyjnych |
| C.1- C.7 | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów od C.1 do C.7 Załącznika nr 4 do SIWZ. | Należy podać: 1. Producent oprogramowania: …………… 2. Nazwa oprogramowania ………….. 3. Liczba licencji …………. |
| D. | Wymagania dotyczące oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych |
| D.1- D.6 | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów od D.1 do D.6 Załącznika nr 4 do SIWZ. | Należy podać: 1.Producent oprogramowania …………. 2.Nazwa oprogramowania …………. 3.Liczba licencji ……………. |
| E. | Okablowanie i wkładki połączeniowe | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów od E.1 do E.5 Załącznika nr 4 do SIWZ Wykonawca wraz z urządzeniami aktywnymi dostarczy moduły QSFP oraz kable Twinax, tego samego producenta co oferowane urządzenia zgodnie z poniższą listą: |  |
|  |  | 8 sztuk - moduł Fiber Channel 16Gbps, Short Wave, wraz z patchcordem 3 metrowym OM4, | Należy podać: 1.Producent modułu: …….. 2.Nazwa/model modułu: ……… |
|  |  | 2 sztuki - 1 metrowy kabel Twinax 40GBASE, | Należy podać: 1.Producent kabla: ……… 2.Nazwa/model kabla: …….. |
|  |  | 8 sztuk – 3 metrowy kabel Twinax 40GBASE, | Należy podać: 1.Producent kabla: ……….. 2.Nazwa/model kabla: ……….. |
|  |  | 8 sztuk - moduł QSFP 40GBASE Bi-directional Short-reach wraz z patchcordem 3 metrowym, co najmniej OM3, | Należy podać: 1.Producent modułu: ………… 2.Nazwa/model modułu: …… |
|  |  | 1 sztuka – łącznik światłowodowy 20 metrowy, MM, LC/LC, OM3, zakończony 2 patchpanelami 1U, 24 włókna. | Należy podać: 1.Producent patchpaneli: …….. 2.Nazwa/model patchpaneli: ………….. |
| F. | Wymagania dotyczące terminala administracyjnego |
|  |  |  | Należy podać: 1.Producent stacji roboczej ………… 2.Model stacji roboczej: …………. |
| F.1 | Stacja robocza | Wyświetlacz: 14 cali z powłoką przeciwodblaskową, rozdzielczość 1920x1080 (Full HD), kontrast min. 700:1. | Należy podać: 1. Ilość cali ………… 2. Rozdzielczość ………….. 3. Kontrast …………….. |
|  |  | Procesor: co najmniej: 2 rdzenie, 4 wątki, co najwyżej TPD 15 W zaprojektowany do pracy w mobilnych stacjach roboczych, osiągający wydajność minimum 5600 punktów Passmark CPU Mark w teście wydajności Pass Mark Perfomance Test, z zintegrowaną kartą graficzną o parametrach co najmniej: funkcjonalność dynamicznej zmiany częstotliwości pracy układu graficznego w zakresie od 300Mhz (tryb podstawowy) do co najmniej 1GHz (podczas obciążenia), obsługa rozdzielczość poprzez port HDMI 1.4 – 4096x2304, obsługa rozdzielczość poprzez port DP (realizowane poprzez złącze USB C z funkcjonalnością Thunderbolt)– 4096x2304@60Hz, | Należy podać: 1. Model …………… 2. Ilość rdzeni ……….. 3. Moc TDP ………… 4. Wynik testu Passmark CPU Mark ……………….. |
|  |  | obsługa standardu OpenGL 4.4, obsługa standardu DirectX 12, obsługa jednocześnie co najmniej 3 wyświetlaczy. |  |
|  |  | Pamięć RAM: co najmniej 32 GB. | Należy podać: Ilość RAM ……… |
|  |  | Dysk twardy: co najmniej 512GB w technologii SSD. | Należy podać: 1. Producent dysku: ............ 2. Model dysku: …….. 3. Pojemność dysku: ……….. |
|  |  | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów od F.1.5 do F.1.11 Załącznika nr 4 do SIWZ |  |
|  |  | Parametry zgodne z wymaganiami punktu F.1.12 Załącznika nr 4 do SIWZ | Należy podać: 1. Producent systemu operacyjnego: ………… 2. Nazwa i wersja systemu operacyjnego: ………. 3. Rodzaj licencji: …….. |
| F.2 | Dedykowana stacja dokująca (replikator portów) | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów od F.2.1 do F.2.4 Załącznika nr 4 do SIWZ | Należy podać: 1.Producent stacji dokującej: ……………… 2. Model/Numer katalogowy stacji dokującej: …………. |
| F.3 | Zestaw klawiatury z myszką | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów od F.3.1 do F.3.5 Załącznika nr 4 do SIWZ | Należy podać: 1.Producent zestawu: ………… 2. Model/Numer zestawu: ……….. |
| F.4 | Dedykowany monitor | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów od F.4.1 do F.4.5 Załącznika nr 4 do SIWZ | Należy podać: 1.Producent monitora: …….. 2. Model/Numer katalogowy monitora: ………….. |

Nadto oświadczam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w Tabeli 1. „Minimalne wymagania dla modułu serwerowego z oprogramowaniem” Załącznika nr 4 do SIWZ.

Tabela 2. Macierz dyskowa nr 1 (KWP w Poznaniu)

| L.p. | Nazwa | Wymagania minimalne | Oferowany odpowiednio: parametr, funkcjonalność, producent i model oferowanego sprzętu, ilość, liczba licencji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Macierz dyskowa | Należy podać: Producent macierzy ……… Model macierzy: ……….. |
| A.1 | Obudowa | Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. |  |
| A.2 | Pojemność | 1. Urządzenie musi być dostarczone w konfiguracji zawierającej: co najmniej 42 dysków 1800GB SAS 10k, co najmniej 6 dysków SSD 960GB realizujących funkcję cache. | Należy podać: 1) dyski SAS: Producent dysków ………… Liczba dysków ………… pojemność dysków ………… 2) dyski SSD: Producent dysków ………. Liczba dysków ………….. pojemność dysków……….. |
|  |  | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów A.2.2, A.2.3 i A.2.4 Załącznika nr 4 do SIWZ |  |
| A.3 | Kontroler | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów A.3.1, A.3.2, A.3.3, A.3.4, A.3.5 i A.3.6. Załącznika nr 4 do SIWZ. |  |
| A.4 | Interfejsy | Oferowana macierz musi posiadać co najmniej: 4 porty FC 16Gb z wkładkami SFP+ FC 16Gb; 4 porty 10GbE z wkładkami SFP+ 10GB Shortwave; 4 porty SAS; | Należy podać: Liczba i rodzaj portów: ……… liczba i model wkładek: ………. |
| A.5 - A.9 |  | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów A.5, A.6, A.7, A.8 i A.9 Załącznika nr 4 do SIWZ. |  |

Nadto oświadczam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w Tabeli 2. „Minimalne wymagania dla modułu serwerowego z oprogramowaniem” Załącznika nr 4 do SIWZ.

Tabela 3. Macierz dyskowa nr 2 (CWI KGP w Warszawie)

| L.p. | Nazwa | Wymagania minimalne | Oferowany odpowiednio: parametr, funkcjonalność, producent i model oferowanego sprzętu, ilość, liczba licencji |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Macierz dyskowa | Należy podać: Producent macierzy ……. Model macierzy: …….. |
| A.1 | Obudowa | Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. |  |
| A.2 | Pojemność | 1. Urządzenia musi być dostarczone w konfiguracji zawierającej: co najmniej 20 dysków 1800GB SAS 10k; co najmniej 4 dyski SSD 960GB realizujące funkcję cache. | Należy podać: 1) dyski SAS: Producent dysków ……… Liczba dysków ……… pojemność dysków ………… 2) dyski SSD: Producent dysków ……… Liczba dysków ………… pojemność dysków……….. |
|  |  | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów A.2.2, A.2.3 i A.2.4 Załącznika nr 4 do SIWZ |  |
| A.3 | Kontroler | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów A.3.1, A.3.2, A.3.3, A.3.4, A.3.5 i A.3.6. Załącznika nr 4 do SIWZ. |  |
| A.4 | Interfejsy | Oferowana macierz musi posiadać co najmniej: 4 porty FC 16Gb z wkładkami SFP+ FC 16Gb; 4 porty 10GbE z wkładkami SFP+ 10GB Shortwave; 4 porty SAS; | Należy podać: Liczba i rodzaj portów: … liczba i model wkładek: … |
| A.5 - A.9 |  | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów A.5, A.6, A.7, A.8 i A.9 Załącznika nr 4 do SIWZ. |  |

Nadto oświadczam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w Tabeli 3. „Minimalne wymagania dla modułu serwerowego z oprogramowaniem” Załącznika nr 4 do SIWZ.

Tabela 4. Zespół urządzeń połączeniowych sieci LAN i SAN

| L.p. | Nazwa | Wymagania minimalne | Oferowany odpowiednio: parametr, funkcjonalność, producent i model oferowanego sprzętu, ilość, liczba licencji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zespół urządzeń połączeniowych sieci LAN i SAN | Należy podać: 1. Producent urządzeń ……… 2. Model urządzeń: …………. |
| A.1- A.9 | Parametry zgodne z wymaganiami z punktów od A.1 do A.9 Załącznika nr 4 do SIWZ. |  |
| A.9 | Wkładki połączeniowe i okablowanie | Wykonawca wraz z urządzeniami aktywnymi dostarczy moduły SFP tego samego producenta co oferowane urządzenia zgodnie z poniższą listą: 6 sztuk – moduł SFP 1000BASE-T; 4 sztuki – moduł SFP 1000BASE-SX MMF, DOM. | Należy podać: 1)1.Producent modułu: …….… 1)2.Model modułu ……….… 2)1.Producent modułu: ……. 2)2.Model modułu …………. |

Nadto oświadczam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w Tabeli 4. „Minimalne wymagania dla modułu serwerowego z oprogramowaniem” Załącznika nr 4 do SIWZ.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

należy wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy wykonawca w celu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu,  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp.

Oświadczam, że reprezentując ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w przypadku wyboru oferty Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

przystępującego do postępowania o zamówienie publiczne na:

zakup sprzętu serwerowo-macierzowego wraz z oprogramowaniem standardowym,

zobowiązuję(my) się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji osobę/osoby:

- ………………………………………………………………………………………….  posiadającą/ym certyfikat producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu na poziomie profesjonalisty w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji i konserwacji serwerów kasetowych,

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ym certyfikat producenta oferowanego prze Wykonawcę sprzętą na poziomie profesjonalisty w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji i konserwacji pamięci masowych (macierzy dyskowych),

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ym certyfikat producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętą na poziomie profesjonalisty w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji i konserwacji urządzeń sieciowych LAN/SAN j,

- …………………………………………………………………………………………. posiadającą/ym certyfikat producenta oferowanego przez Wykonawcę oprogramowania na poziomie profesjonalisty w zakresie wirtualizacji.

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie/nas* ww. zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

Charakter stosunku łączącego mnie/nas* z wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

Okres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

wypełnić tylko w przypadku w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu