Poznań, 26 czerwca 2018 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Usługi serwisowe urządzeń Alcosensor, Alkometr A2.0, Simens, i Alcoquant 6020 służących do badania (pomiaru) zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego

o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro

| Zamawiającym jest: | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |
| --- | --- |
| Adres: | 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A |
| Adres URL: | www.wielkopolska.policja.gov.pl |
| Adres e-mail: | przetargi@po.policja.gov.pl |
| Godziny urzędowania: | 7:30 - 15:30 |
| Telefon: | 61/841 27 43 |
| Fax: | 61/841 27 44 |

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

| w sprawach procedury: | Grażyna Miłoszewska | telefon: | 61/841 27 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| w zakresie przedmiotu zamówienia: | Katarzyna Jędrychowska | telefon: | 61/841 26 58 |

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „uPzp” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1	Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzeń Alcosensor, Alkometr A2.0, Simens, i Alcoquant 6020 służących do badania (pomiaru) zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, będących na stanie KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych, w zakresie: przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania;

ewentualnych napraw urządzeń i osprzętu (drukarki, ładowarki, okablowanie) wraz z użytymi do napraw  częściami.

II.2	Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

II.2.1	część nr 1 - Alkosensor,

II.2.2	część nr 2 - Alkometr A2.0, Simens,

II.2.3	część nr 3 - Alcoquant 6020.

II.3	Pod pojęciami, o których mowa powyżej należy rozumieć odpowiednio:

adiustacja, przegląd techniczny - czynności mające na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu;

wzorcowanie – zbiór operacji ustalających, w określonych warunkach relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy albo  układ pomiarowy albo wartościami reprezentowanymi przez wzorzec  miary lub  przez materiał odniesienia a odpowiednimi wartościami wielkości realizowanymi przez  wzorce jednostki miary (wzorcowanie odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi w dniu wzorcowania wytycznych  GUM). Zgodnie z zapisem w komunikacie GUM (…) wzorcowanie jest procesem mającym na celu wyznaczenie błędów wskazań w określonych punktach pomiarowych np. 0,10 mg/l i 0,25 mg/l (…)  oraz oszacowanie niepewności wyznaczenia tych błędów.

II.4		Szczegółowe ilości zostały określone w zał. nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym).

II.5		W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że urządzenie wymaga naprawy w celu otrzymania świadectwa wzorcowania, Wykonawca sporządzi wycenę naprawy i poinformuje telefonicznie Zamawiającego  o kosztach w terminie 2 dni od daty odebrania urządzenia przez Wykonawcę. Naprawa może być wykonana po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

W przypadku konieczności naprawy urządzenia wymagającej wymiany części, Zamawiający dopuszcza tylko wymianę części na fabrycznie nowe.

W przypadku konieczności użycia do naprawy urządzenia, części nie wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, stosowane będą ceny, wg aktualnego na dzień naprawy cennika Wykonawcy.

II.6		Wykonawca będzie świadczył usługi sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

II.7	W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

II.7.1	odbioru i dostawy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w ramach wynagrodzenia, z Magazynu Techniki Policyjnej Wydziału  Zaopatrzenia KWP w Poznaniu, ul. Taborowa 22,

II.7.2	sporządzania i przekazywania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla każdego urządzenia z podaniem: nr fabrycznego,  nr drukarki, opisu wykonanych czynności,

II.7.3	odbioru urządzeń od Zamawiającego w celu wykonania usług, o których mowa w pkt 1 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym - (nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia) oraz do zwrotu urządzeń po wykonanej usłudze,

II.7.4	dołączenia do każdego zwracanego urządzenia świadectwa wzorcowania z datą jego wykonania oraz zalecaną datą ponownego wzorcowania urządzenia (okres czasu pomiędzy wzorcowniami określono na 6 miesięcy), wystawionego przez Okręgowy Urząd Miar lub Laboratorium Wzorcujące posiadające certyfikat akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji,

II.7.5	ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone na czas realizacji umowy urządzenia.

II.8	Termin realizacji usługi liczony w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku - maksymalnie:

II.8.1	do części  nr 1 (Alkosensor) do 7 dni roboczych,

II.8.2	do części nr 2 (Alkometr A2.0, Simens) do 7 dni roboczych,

II.8.3	do części nr 3 (Alcoquant 6020) do 5 dni roboczych,

licząc od dnia odebrania urządzeń przez Wykonawcę, zgodnie z ustalonym kryterium terminu realizacji usługi.

II.9	Wykonawca udzieli  na wykonane naprawy i na wymienione podczas naprawy części minimum 12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT za wykonanie usługi.

II.10	Wykonawca gwarantuje w okresie trwania umowy zachowanie stałych cen za usługi i asortyment  określony w załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu cenowym.

II.11	Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – do 1 lub 3 części.

II.12	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.13	Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

II.14	Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN), 
z wyłączeniem walut obcych.

II.15	Wymagania dotyczące zatrudnienia osób biorących udział w wykonaniu zamówienia

W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiązani są zatrudniać na umowę o pracę  min. 2 osoby  wykonujące:

II.15.1	 przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania; ewentualnych napraw urządzeń i osprzętu.

II.15.2	Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia usług zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu informację dotyczącą ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. II.15.1, zawierającą imiona i nazwiska osób.

II.15.3	Dane zawarte w informacji o której mowa w pkt. II.15.2  nie mogą naruszać ustawy o ochronie danych osobowych.

II.15.4	Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia osób o których mowa w pkt. II.15.1 raz na pół roku przekazując informacje drogą mailową osobie wskazanej do kontaktów roboczych ze strony Zamawiającego.

II.15.5	Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.

II.15.6	W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami, o których mowa w pkt. II.15.1, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie do podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia osoby bądź osób. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań oraz niezwłocznego przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu.

II.15.7	W przypadku powierzenia wykonania usług określonych w pkt. II.15.1 osobom niezatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy wykonawcy karę, o której mowa  w § 6 ust. 7 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od przekazania pierwszego zlecenia przez okres 12 miesięcy, do wyczerpania wartości umowy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. IV.1 - IV. 5.

  - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy:

    - ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca,

    - ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie 
z pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

  - Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie oryginału.

  - Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca, inny podmiot na którego zasoby wykonawca powołuje się 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub podwykonawca nie będący innym podmiotem, nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału.

  - Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. V.6.1, o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, które winno być złożone w formie oryginału.

Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 uPzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

  - Zdolność zawodowa.

    - W zakresie doświadczenia:

| Minimalny poziom warunku | Dokument potwierdzający spełnianie warunku |
| --- | --- |
| Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: dla części nr 1 ( Alkosensor ) 1 usługę serwisową polegającą na: - przeglądzie technicznym, adjustacji, wzorcowaniu i naprawie minimum 200 urządzeń typu Alkosensor dla pojedynczego odbiorcy (w ramach pojedynczego zlecenia lub umowy, może to być świadczenie ciągłe), dla części nr 2 (Alkometr A2.0, Siemens ) 1 usługę serwisową polegającą na: - przeglądzie technicznym, adjustacji, wzorcowaniu i naprawie minimum 50 urządzeń typu Alkometr A2.0 i 15 urządzeń typu Siemens dla pojedynczego odbiorcy (w ramach pojedynczego zlecenia lub umowy, może to być świadczenie ciągłe), V.2.1.3 dla części nr 3 (Alcoquant 6020 ) 1 usługę serwisową polegającą na: - przeglądzie technicznym, adjustacji, wzorcowaniu i naprawie minimum 100 urządzeń typu Alcoquant 6020 dla pojedynczego odbiorcy (w ramach pojedynczego zlecenia lub umowy, może to być świadczenie ciągłe), oraz załączy dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; | Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje, inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. |

  - Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. V.2.1  może polegać na zdolności zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. V.4.

  - Wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności  zawodowej, o której mowa w pkt. V.2 może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego, pod warunkiem, że podmioty te będą realizować zamówienie lub jego część.

  - Zamawiający będzie oceniać, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności finansowe lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym celu:

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych, o których mowa 
w pkt. V.2.1  innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udzielenia wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego rodzaj oraz okres na jaki odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę 
z innym podmiotem - treść zobowiązania określa załącznik nr 4 do SIWZ.

    - Zamawiający również w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać także dokumentów, które określają w szczególności:

      - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

      - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

      - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

      - czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

  - Dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do złożenia poniższych dokumentów będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. VI.2.

  - Każdy wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp zobowiązany jest, złożyć Zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w pkt. VI.3.13 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

  - Zamawiający wykluczy każdego wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone 
w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w ust. 5 uPzp.

| Podstawa wykluczenia | Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 12 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. | Dokumenty określone w pkt. V.2.1.4 SIWZ |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzg. ust. 7 pkt.1 i pkt.2 lit. a, uPzp -Zamawiający wykluczy wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzg. ust. 7 pkt.1 i pkt.2 lit. a uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo: o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku, potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c, oraz jeżeli upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienie się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzg. ust. 7 pkt 2 lit. b uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzg. ust. 7 pkt. 4 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 ze zm.), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzg. ust. 7 pkt. 5 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Przedmiotowy odpis dotyczący również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskazał podwykonawcę. Uwaga: Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej baz danych ww. dokument. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 uPzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 uPzp z: zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, członkami komisji przetargowej, osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp, chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 uPzp wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za, wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzg. ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |
| Art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 uPzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. | Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ. |

  - Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI.4.1  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca, inny podmiot na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego 
w ofercie nie będący innym podmiotem, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, innego podmiotu na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawcy wskazanego przez niego w ofercie nie będącym innym podmiotem, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  - Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. VI.3 i VI.4 sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Zamawiający będzie badał, czy wobec:

    - Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp;

    - innego podmiotu na sytuacji lub zdolnościach którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 uPzp;

    - podwykonawcy wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IV.4 SIWZ nie będącego innym podmiotem, o którym mowa w pkt. VI.6.2, a także podwykonawcy zgłoszonego w trakcie realizacji zamówienia, nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 
i ust. 5 uPzp

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich zobowiązany będzie do złożenia dokumentów określonych w pkt. VI.3.

  - Jeżeli wobec innego podmiotu na zasoby którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. VI.3, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

    - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

    - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli samodzielnie wykaże sytuację finansową lub zdolności zawodowe.

  - Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy nie będącego innym podmiotem zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Wszelkie oświadczenia i dokumenty inne niż wymienione w pkt. IV - VI oraz wnioski, zawiadomienia 
i informacje należy formułować na piśmie i zgodnie z wyborem Zamawiającego, przekazywać drogą elektroniczną na adres: przetargi@po.policja.gov.pl lub faksem na nr 61/841 27 44.

  - Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Przygotowanie oferty

    - Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

    - Oferta musi być sporządzona zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

    - Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika.

    - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

    - Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy oraz spięte (zszyte, zbindowane itp.) w sposób trwały, który wykluczy możliwość dekompletacji zawartości oferty.

  - Złożenie oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań

oznakowana następująco:

ZZP-2380-63/2018 „Oferta – Usługi serwisowe  „Usługi serwisowe urządzeń służących do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – część nr …….”

Nie otwierać przed dniem 04.07.2018 r., do godz. 11:45

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

  - Zmiana oferty.

Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

# ZZP-2380-63/2018 „Zmiana oferty - Usługi serwisowe urządzeń służących do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – część nr …….”

# Nie otwierać przed dniem 04.07.2018 r., do godz. 11:45

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz z ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

  - Wycofanie oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). 
W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

# ZZP-2380-63/2018 „Wycofanie oferty - Usługi serwisowe urządzeń służących do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – część nr …….”

  - Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć do 04.07.2018 roku, do godz. 11:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.

  - Otwarcie ofert odbędzie się 04.07.2018 roku o godz. 11:45 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca obliczy cenę w oparciu o formularz ofertowy.

  - Ceną oferty jest wartość brutto całości – suma wartości brutto poszczególnych pozycji formularza ofertowego.

  - Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena podana w ofercie jest cena ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z ostatecznym wykonaniem przedmiotu zamówienia,  opisane i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności koszty dostawy, dojazdu, transportu, napraw  przedmiotu zamówienia, sprawdzeń i testów sprzętu, koszty materiałów niezbędnych do wykonania przeglądów, koszty części zamiennych.

  - Cena może być tylko jedna. Ceny jednostkowe dla składników cenotwórczych należy podać w kwotach brutto. Nie dopuszcza się stosowania stawki 0,00 zł lub stosowania stawek w przedziałach cenowych ( np.: 20,00-30,00 zł). W przypadku terminu realizacji usługi Zamawiający nie dopuszcza stosowania przedziałów dziennych (np. od 2 do 4 dni).

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Kryteria oceny oferty:

    - Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 60 %

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt.

Obliczenie punktów w kryterium „Cena”  dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu 
o następujący wzór:

C = (C min / C x ) x 60

| gdzie: | C | - | liczba punktów w kryterium „Cena” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C min | - | najniższa cena spośród złożonych ofert |
|  | Cx | - | cena oferty badanej |

    - Kryterium „termin realizacji usługi”, którego znaczenie wynosi 20 %

Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji usługi, otrzyma 20 pkt.

Do części nr 1(Alcosensor) i części nr 2 (Alkometr A2.0, Simens) - Maksymalny czas realizacji usługi  nie może przekroczyć 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku).

Obliczenie punktów w kryterium „termin realizacji usługi” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Zaoferowanym w formularzu ofertowym terminom realizacji usługi zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Czas naprawy w dniach kalendarzowych | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 7 | 0 |
| 6 | 10 |
| ≤5 | 20 |

Do części nr 3 (Alcoquant 6020) - Maksymalny czas realizacji usługi  nie może przekroczyć 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku).

Obliczenie punktów w kryterium „termin realizacji usługi” zostanie dokonane na podstawie niżej określonych zasad.

Zaoferowanym w formularzu ofertowym terminom realizacji usługi zostanie przyznana liczba punktów zgodnie z poniższą tabelą.

| Czas naprawy w dniach kalendarzowych | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 5 | 0 |
| 4 | 10 |
| ≤ 3 | 20 |

Przy ocenie ofert najwyżej będzie punktowana oferta, która zaproponuje najkrótszy termin wykonania zamówienia

XIII.1.4	Kryterium „ Aspekty społeczne dot. zatrudnienia”, którego znaczenie wynosi  20 %

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym, czy przy wykonaniu usługi będą brały

udział osoby zatrudnione bezrobotne. Wykonawca, który wykaże, że zatrudnia minimum  jedną osobę,  bezrobotną w rozumieniu  ustawy z dnia 20.04. 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - otrzyma 20 pkt.

Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane.

  - Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie miało taki sam bilans punktowy, Zamawiający jako najkorzystniejszą spośród tych ofert uzna ofertę z najniższą ceną.

  - Sposób oceny ofert.

Oferta niepodlegająca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 uPzp, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - w oparciu o kryteria określone w pkt. XIII. 1, z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. XIII.2, złożona przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 uPzp, zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością  0,01.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą minimum następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

- dotyczącego solidarnej odpowiedzialności wszystkich wykonawców występujących wspólnie za wykonanie umowy,

- zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

  - Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa:

    - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

    - przed upływem terminów, o których mowa w pkt. XVII.1.1 jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

  - W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.

  - Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

  - W przedmiotowym postępowaniu wykonawcy przysługują niżej wymienione środki ochrony prawnej.

    - Poinformowanie zamawiającego o podjętej przez niego niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechaniu czynności.

      - Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie o którym mowa w pkt. XVIII.3.2.1.

      - Informację, o której mowa w pkt. XVIII.3.1.1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

        - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego - jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

        - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli dotyczy treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

      - Na czynność powtórzoną albo dokonaną czynność zaniechaną podjętą w wyniku uznania zasadności przekazanej informacji, nie przysługuje odwołanie.

    - Odwołanie.

      - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu, dotyczącej:

        - określania warunków udziału w postępowaniu;

        - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

        - odrzucenia oferty odwołującego;

        - opisu przedmiotu zamówienia;

        - wyboru najkorzystniejszej oferty.

      - Odwołanie powinno wskazywać czynność, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

      - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

      - Odwołanie wnosi się:

        - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego określonej w pkt. XVIII.3.2.1.2, XVIII.3.2.1.3 i XVIII.3.2.1.5 stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób;

        - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli podstawą do jego wniesienia jest czynność określona w pkt. XVIII.3.2.1.1 i XVIII.3.2.1.4.

    - Skarga do sądu

      - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

      - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

      - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

      - W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- INFORMACJA O ZBIERANIU i PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844;

  - inspektorem ochrony danych osobowych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest podinsp. Wojciech Sobczak – tel. 61/841 53 54, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania ZZP-2380-63/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1);

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2);

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

XIX.9.1	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

XIX.9.2	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

XIX.9.3	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

2) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1  	- 	Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  	- 	Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3  	- 	Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 	- 	Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot

Załącznik nr 5 	- 	Projekt umowy

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

| Formularz Ofertowy |
| --- |
|  | Zamawiający: |  |
|  | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |  |
|  | ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań |  |
| Wykonawca: |
| pełna nazwa/firma |
| adres |
| KRS/CEIDG |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |
| NIP/PESEL |  |  |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |
| reprezentowany przez: |
| (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |
| Oferta Wykonawcy |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi serwisowe urządzeń  do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu do części nr 1 Alkosensor, oferuję wykonanie tego zamówienia wg następujących cen:

| L.p. | Przedmiot zamówienia – zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1usługę, w przypadku naprawy wraz z kosztem części, podzespołów | Ilość | Kwota brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd techniczny i adiustacja |  | 554 |  |
| 2 | Wzorcowanie |  | 554 |  |
| 3 | Wymiana komórki pomiaraowej AlcoSensor |  | 10 |  |
| 4 | Wymiana Manifoldu z termistorem |  | 6 |  |
| 5 | Wymiana Złącza 6 PIN Stewart Connector |  | 10 |  |
| 6 | Wymiana Blokady uszczelki komórki pomiarowej |  | 6 |  |
| 7 | Wymiana Akumulatora ( 4 ogniwa)- drukarka |  | 60 |  |
| 8 | Wymiana Akumulatora ( 5 ogniw)-drukarka AP |  | 10 |  |
| 9 | Wymiana Akumulatora 9V Ni-Mh- AlcoSensor |  | 40 |  |
| 10 | Wymiana Baterii Alkaliczna 1,5 V AA |  | 8 |  |
| 11 | Wymiana Baterii Alkaliczna 9V |  | 120 |  |
| 12 | Wymiana Couplera uszczelki ustnika Alco Sensor IV |  | 10 |  |
| 13 | Wymiana Kasety barwiącej -Drukarka DP 1012 |  | 40 |  |
| 14 | Wymiana Klapki osłaniajacej baterię-Alcosensor IV |  | 5 |  |
| 15 | Wymiana Klipsa- Pelican case P/1400 |  | 25 |  |
| 16 | Wymiana Klipsa -Alco Sensor IV |  | 10 |  |
| 17 | Wymiana O-ringa Alco Sensor IV |  | 15 |  |
| 18 | Wymiana Rolki Papierowej -DP 1012 |  | 50 |  |
| 19 | Wymiana Rolki Papierowa -AP 860 |  | 5 |  |
| 20 | Wymiana Uszczelki komórki pomiarowej |  | 8 |  |
| 21 | Wymiana Wlotowej rurki teflonowej |  | 8 |  |
| 22 | Wymiana Modułu elektroniki - Kabel DP 1012 |  | 5 |  |
| 23 | Wymiana Nalepki PRZÓD -Alco Sensor IV |  | 4 |  |
| 24 | Wymiana Nalepki - Tył alcosensor IV |  | 5 |  |
| 25 | Wymiana Obudowy górnej -Alco Sensor IV Komplet |  | 3 |  |
| 26 | Wymiana Obudowy dolnej -AlcoSensor |  | 3 |  |
| 27 | Wymiana SET -przycisku blokującego |  | 5 |  |
| 28 | Wymiana Wtyku 6 PIN MINI DIN -kabla AP 860 |  | 5 |  |
| 29 | Wymiana Wypełnienia -Walizki Pelican Case |  | 13 |  |
| 30 | Wymiana Rezystora 1 k SMD |  | 5 |  |
| 31 | Wymiana Układu scalonego 78S05 |  | 5 |  |
| 32 | Wymiana Mikroprzełącznika Recall/Manual |  | 5 |  |
| 33 | Wymiana gąbki Klapki osłaniajacej baterię-Alcosensor IV |  | 5 |  |
| 34 | Wymiana Diody Zenera |  | 5 |  |
| 35 | Wymiana Bezpiecznika 3,15 A |  | 5 |  |
| 36 | Wymiana Kabla Transmisyjnego AS IV/AP860 |  | 5 |  |
| 37 | Wymiana Panelu Mikroprzełączników Drukarek Serii DP 1000 |  | 5 |  |
| 38 | Wymiana Płyty Głównej Drukarki DP 1012 |  | 4 |  |
| 39 | Wymiana sprężyny wyrzutnika |  | 5 |  |
| 40 | Wymiana gniazda 2,5 mm w dukarce |  | 5 |  |
| 41 | Wymiana prowadnicy mechanizmu ustnika |  | 4 |  |
| 42 | Wymiana wyrzutnika ustnika |  | 5 |  |
| 43 | Wymiana baterii litowej 3 V |  | 5 |  |
| 44 | Wymiana mechanizmu drukującego w DP 1012 |  | 5 |  |
| 45 | Wymiana ładowarki/zasilacza impulsowego |  | 5 |  |
| 46 | Wymiana stabilizatora płyty sterującej |  | 6 |  |
| 47 | Wymiana wtyku ładowarki |  | 15 |  |
| 48 | Wymiana odgiętki kabla |  | 15 |  |
| 49 | Wymiana gniazda baterii 9 V ze złączem |  | 10 |  |
| 50 | Wymiana łącza 3PIN |  | 10 |  |
| 51 | Wymiana maskownicy wyświetlacza z okienkiem |  | 10 |  |
| 52 | Wymiana mechanizmu pompy zasysającej Alco Sensoe IV |  | 10 |  |
| 53 | Wymiana mikroprzełącznika F1/F2/F3 |  | 10 |  |
| 54 | Wymiana kabla transmisyjnego AS IV/DP 1012 |  | 6 |  |
| Wartość brutto całości – suma kwot brutto poszczególnych pozycji formularza ofertowego (od 1 do 54) |  |
| Słownie wartość brutto oferty: ………………………………………………………………………………………………………….. |

Usługę wykonam w terminie …………………… dni (należy podać cyfrowo ilość dni), maksymalny termin nie może przekroczyć 7 dni  roboczych (od poniedziałku do piątku), nie dopuszcza się wpisanie przedziału od – do, pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczam, że przy wykonaniu usługi będą brały udział osoby zatrudnione (zaznaczyć „x” odpowiednie pole)

bezrobotne -   tak (………);   nie (………)

            - jednocześnie oświadczam, że  oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

            - w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

            - zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców*powierzając wykonanie części zamówienia: ……………………………………… w  kwocie …………………,*

            - INFORMACJA  O ZBIERANIU I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |
| podpis |

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

| Formularz Ofertowy |
| --- |
|  | Zamawiający: |  |
|  | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |  |
|  | ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań |  |
| Wykonawca: |  |
| pełna nazwa/firma |  |
| adres |  |
| KRS/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |  |
| NIP/PESEL |  |  |  |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |  |
| reprezentowany przez: |  |
| (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi serwisowe urządzeń  do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu do części nr 2 Alkometr A 2.0 i Simens, oferuję wykonanie tego zamówienia wg następujących cen:

| L.p. | Przedmiot zamówienia – zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1usługę, w przypadku naprawy wraz z kosztem części, podzespołów | Ilość | Kwota brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd techniczny wraz z adiustacją |  | 166 |  |
| 2 | Przygotowanie do wzorcowania /czyszczenie filtrów i kanału dozowania wzorca gazowego/ |  | 166 |  |
| 3 | Wzorcowanie |  | 166 |  |
| 4 | Wymiana płyty głównej |  | 1 |  |
| 5 | Wymiana węża grzejnego |  | 1 |  |
| 6 | Wymiana silnika impulsatora podczerwieni |  | 3 |  |
| 7 | Wymiana przycisku START |  | 3 |  |
| 8 | Wymiana zamka w obudowie |  | 2 |  |
| 9 | Wymiana kasety barwiącej |  | 15 |  |
| 10 | Wymiana drukarki |  | 2 |  |
| 11 | Naprawa układu zegara |  | 3 |  |
| 12 | Wymiana czujnika podczerwieni /detektora/ |  | 2 |  |
| 13 | Wymiana wentylatora przewietrzenia |  | 2 |  |
| 14 | Wymiana folii Au w kuwecie pomiarowej |  | 2 |  |
| 15 | Wymiana nóżki w obudowie |  | 2 |  |
| 16 | Wymiana wyświetlacza |  | 2 |  |
| 17 | Wymiana dekodera wyświetlacza |  | 2 |  |
| 18 | Wymiana zasilacza impulsowego |  | 2 |  |
| 19 | Wymiana filtrów optycznych w kuwecie pomiarowej |  | 2 |  |
| 20 | Wymiana płyty termostatu |  | 2 |  |
| 21 | Wymiana papieru do drukarki |  | 50 |  |
| 22 | Naprawa węża |  | 2 |  |
| 23 | Naprawa końcówki węża |  | 2 |  |
| 24 | Naprawa zasilacza 5 V |  | 2 |  |
| 25 | Naprawa zasilacza 7,5 V |  | 2 |  |
| 26 | Naprawa zasilacza 12 V |  | 2 |  |
| 27 | Czyszczenie i konserwacja wentylatorów |  | 3 |  |
| 28 | Mocowanie gniazda 12 V w obudowie |  | 3 |  |
| 29 | Naprawa płyty głównej |  | 2 |  |
| 30 | Wymiana akumulatora podtrzymania daty i czasu |  | 3 |  |
| 31 | Wymiana przycisku ustawienia daty i czasu |  | 3 |  |
| 32 | Naprawa mechanizmu drukującego w drukarce |  | 3 |  |
| 33 | Naprawa silnika krokowego |  | 3 |  |
| 34 | Naprawa układu podgrzewania kuwety |  | 3 |  |
| 35 | Naprawa układu podgrzewania węża |  | 3 |  |
| 36 | Naprawa układu przetwornika AIC |  | 3 |  |
| 37 | Naprawa płytki regulacji napięcia |  | 3 |  |
| 38 | Naprawa kuwety pomiarowej |  | 3 |  |
| 39 | Naprawa zawiasu pokrywy |  | 3 |  |
| Wartość brutto całości – suma kwot brutto poszczególnych pozycji formularza ofertowego (od 1 do 39) |  |
| Słownie wartość brutto oferty:……………………………………………………………………………………………………… |

Usługę wykonam w terminie …………………… dni (należy podać cyfrowo ilość dni), maksymalny termin nie może przekroczyć 7 dni  roboczych (od poniedziałku do piątku), nie dopuszcza się wpisanie przedziału od – do, pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczam, że przy wykonaniu usługi będą brały udział osoby zatrudnione (zaznaczyć „x” odpowiednie pole)

bezrobotne -   tak (………);   nie (………).

            - jednocześnie oświadczam, że  oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

            - w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

            - zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców*powierzając wykonanie części zamówienia:

…………………………………………………………………………………. w  kwocie …………………,*

            - INFORMACJA  O ZBIERANIU I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

| Formularz Ofertowy |
| --- |
|  | Zamawiający: |  |
|  | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu |  |
|  | ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań |  |
| Wykonawca: |  |
| pełna nazwa/firma |  |
| adres |  |
| KRS/CEIDG |  |
| nr telefonu |  | faxu |  | e-mail |  |
| NIP/PESEL |  |  |  |
| Czy wykonawca jest małym albo średnim przedsiębiorstwem? Tak / Nie |  |
| reprezentowany przez: |  |
| (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |

Oferta Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi serwisowe urządzeń  do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu do części nr 3 Alcoquant 6020, oferuję wykonanie tego zamówienia wg następujących cen:

| L.p. | Przedmiot zamówienia – zakres usługi | Cena jednostkowa brutto za 1usługę, w przypadku naprawy wraz z kosztem części, podzespołów | Ilość | Kwota brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd techniczny wraz z adiustacją |  | 150 |  |
| 2 | Wzorcowanie |  | 150 |  |
| 3 | Przygotowanie do wzorcowania /czyszczenie filtrów i kanału dozowania wzorca gazowego/ |  | 150 |  |
| 4 | Wymiana sensora |  | 8 |  |
| 5 | Wymiana silnika pompy |  | 5 |  |
| 6 | Wymiana wyświetlacza |  | 5 |  |
| 7 | Wymiana baterii LR 6 |  | 100 |  |
| 8 | Wymiana obudowy górnej alcoquanta |  | 6 |  |
| 9 | Wymiana dolnej obudowy alcoquanta |  | 6 |  |
| 10 | Wymiana sygnalizatora dźwiękowego |  | 7 |  |
| 11 | Naprawa układu zasilania |  | 7 |  |
| 12 | Wymiana koszyka bateryjnego |  | 5 |  |
| 13 | Naprawa układu poboru próbki |  | 6 |  |
| 14 | Naprawa układu pomiarowego |  | 6 |  |
| 15 | Wymiana rolki papieru w drukarce |  | 70 |  |
| 16 | Wymiana kasety barwiącej w drukarce |  | 60 |  |
| 17 | Naprawa układu zasilania w drukarce |  | 8 |  |
| 18 | Naprawa wyświetlacza |  | 5 |  |
| 19 | Naprawa płyty głównej |  | 5 |  |
| 20 | Wymiana akumulatora podtrzymania daty i czasu |  | 6 |  |
| 21 | Naprawa mechanizmu drukującego w drukarce |  | 6 |  |
| 22 | Wymiana klapki bateryjnej |  | 8 |  |
| Wartość brutto całości – suma kwot brutto poszczególnych pozycji formularza ofertowego (od 1 do 22) |  |
| Słownie wartość brutto oferty: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

Usługę wykonam w terminie …………………… dni (należy podać cyfrowo ilość dni), maksymalny termin nie może przekroczyć  5 dni  roboczych (od poniedziałku do piątku), nie dopuszcza się wpisanie przedziału od – do, pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczam, że przy wykonaniu usługi będą brały udział osoby zatrudnione (zaznaczyć „x” odpowiednie pole)

bezrobotne -   tak (………);   nie (………).

            - jednocześnie oświadczam, że  oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

            - w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

            - zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców*powierzając wykonanie części zamówienia: …………………………………………..w  kwocie …………………,*

            - INFORMACJA  O ZBIERANIU I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca:

pełna nazwa/firma

adres

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usług serwisowych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu”, spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej określone przez Zamawiającego w pkt. V.2.1 SIWZ.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

Wykonawca:

pełna nazwa/firma

adres

NIP/PESEL

KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „świadczenie usług serwisowych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu”, prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie dotyczące wykonawcy:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 uPzp.

Pouczenie

Zgodnie z:

- art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za:

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.);

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny;

- przestępstwo skarbowe;

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),

jeżeli nie upłynęły 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzględnieniem art. 24 ust. 1 pkt. 13 i art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za:

- przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.);

- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny;

- przestępstwo skarbowe;

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 769),

jeżeli nie upłynęły 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia określonych w lit. a-c oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. b uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 4 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 ze zm.), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 5 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

- art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp:

- zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- członkami komisji przetargowej,

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. uPzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 uPzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca: (jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 uPzp.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca: ( jeśli dotyczy)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

|  | pełna nazwa/firma |  |
| --- | --- | --- |
|  | adres |  |
|  | NIP/PESEL |  |
|  | KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru |  |

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 uPzp.

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

podpis

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

należy wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu,  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp.

Oświadczam, że reprezentując …………………………………………………………………………………………………………………………...……………….

w przypadku wyboru oferty Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………………..

przystępującego do postępowania o zamówienie publiczne na:

„świadczenie usług serwisowych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu”,

zobowiązuję(my) się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji:

moje/nasze* doświadczenie w zakresie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie/nas* ww. zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Charakter stosunku łączącego mnie/nas* z wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Okres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

|  | miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- | --- |
| podpis |  |

Załącznik nr 5 do SIWZ

Projekt umowy

nr ZZP-2380-…./2018

Zawarta w dniu ……………… 2018 roku, w Poznaniu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu ………………………………………….., mającym siedzibę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Pełnomocnika - …. Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu …………………………………………..,

a:

……………………………………………………………………. z siedzibą w: ………………………………………………………………….., wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod numerem ………………………………… 
o numerze NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na „świadczenie usług serwisowych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu” o sygnaturze sprawy ZZP-2380-63/2018.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisowych urządzeń do badań alkoholu w wydychanym powietrzu w zakresie przeglądu technicznego, adiustacji, wzorcowania oraz napraw urządzeń i osprzętu (drukarki, ładowarki, okablowanie) wraz z  zużytymi do napraw częściami  dla  urządzeń typu ……………………………………….

- Wzorcowanie odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi w dniu wzorcowania wytycznymi GUM.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę że urządzenie wymaga naprawy w celu otrzymania świadectwa wzorcowania, Wykonawca sporządzi wycenę naprawy i poinformuje telefonicznie Zamawiającego o wysokości kosztów   w terminie 2 dni roboczych od daty odebrania urządzenia przez Wykonawcę. Naprawa może być wykonana po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

- W przypadku konieczności naprawy urządzenia wymagającej wymiany części, Zamawiający dopuszcza tylko wymianę części na fabrycznie nowe.

- W przypadku konieczności użycia do  naprawy urządzenia, części nie wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, naprawa może być wykonana dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedłożonego kosztorysu naprawy.

- Osobą do kontaktów roboczych ze strony Zamawiającego jest Katarzyna Jędrychowska - tel. 61/ 84  126 58 fax 61/ 84  140 24.

- Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest: ……………………………… tel………….fax…………

- Wykonawca w celu realizacji niniejszej umowy, w czasie jej trwania będzie polegać na zasobach podmiotu ……………….(oznaczenie podmiotu) w postaci …………………(rodzaj udostępnionego zasobu) zgodnie z oświadczeniem tego podmiotu z dnia ……… złożonego wraz z ofertą Wykonawcy. Podmiot ten będzie brał czynny udział w realizacji zamówienia (zapis tego u stępu umowy zostanie wprowadzony w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa).

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w ramach kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- W ramach zakresu świadczonych usług dopuszczalna jest zmiana usług między poszczególnymi pozycjami  określonymi w załączniku nr 1 do umowy (zmniejszenie lub zwiększenie ilości), uzasadniona w szczególności rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego, pod warunkiem zachowania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie ………... dni roboczych (od poniedziałku do piątku) w  godzi od 8.00 do 15.00, licząc od dnia odebrania urządzeń od Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 6.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

  - odbioru i dostawy urządzeń na własny koszt z i do Magazynu uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału  Zaopatrzenia KWP w Poznaniu, ul. Taborowa 22;

  - sporządzania i przekazywania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla każdego urządzenia z podaniem: numeru fabrycznego, numeru drukarki, opisu wykonanych czynności;

  - odbioru urządzeń od Zamawiającego w celu wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 1, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym - nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia oraz do zwrotu urządzeń po wykonanej usłudze,

  - dołączenia do każdego wzorcowanego urządzenia świadectwa wzorcowania z datą jego wykonania oraz zalecaną datą ponownego wzorcowania urządzenia, wystawionego przez Okręgowy Urząd Miar lub Laboratorium wzorcujące posiadające certyfikat akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji;

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone na czas realizacji umowy urządzenia;

  - wykonania usługi w terminie …….. dni roboczych w przypadku przeglądu technicznego, adiustacji i wzorcowania oraz naprawy urządzeń i osprzętu, licząc od dnia odebrania sprzętu,  a w przypadku naprawy i wzorcowania, od uzyskania zgody Wydziału  Zaopatrzenia KWP w Poznaniu na naprawę, o której mowa w § 1 ust.3

- Wykonawca gwarantuje w okresie trwania umowy  zachowanie stałych  cen za usługi  i asortyment  określony w   załączniku  nr 1 do umowy.

- Wykonawca udzieli na  wykonane naprawy i na wymienione podczas naprawy części 12  miesięcznej gwarancji, licząc od dnia otrzymania sprzętu po prawidłowo wykonanej usłudze.

- Zamawiający zastrzega  sobie prawo niewykorzystania  wartości umowy w całości.

§ 3

            - Jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie

Zamawiającego przedstawia dokumenty  potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy, w zakresie i formie określonej w SIWZ.

            - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

            - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

            - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części usług podwykonawcy, przy czym Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany poinformować  Zamawiającego o podwykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naprawy powierzone podwykonawcy.

§ 4

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od daty  złożenia pierwszego zlecenia przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w § 9  pkt 10.

§ 5

  - Wartość brutto umowy wynosi ……zł (słownie:……………………………………………………… ……………)  w tym podatek od towaru i usług VAT i stanowi  maksymalne zobowiązanie Zamawiającego względem Wykonawcy.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia  Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

  - Naliczenie wynagrodzenia za wykonanie usług nastąpi w oparciu o faktyczną ilość wykonanych usług i cenę jednostkową wynikającą z formularza ofertowego.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy określonej w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od  terminu o którym mowa w § 2  ust. 3 oraz § 2 ust 4 pkt 6.

- W razie odstąpienia od umowy  przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, lub w przypadku odstąpienia prze Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty  Zamawiającemu  kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto całości przedmiotu zamówienia.

- W razie niezrealizowania danej części zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty  Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto tej części zamówienia.

- Zapłata kar umownych  nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku  wykonania umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia przysługującej mu względem Wykonawcy wierzytelności z tytułu kar umownych, z wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu względem Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia. Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenie, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę umowną za powierzenie wykonania prac określonych w § 7 ust 1 umowy, osobą niezatrudnionym na umowę o pracę w wysokości 100, 00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca zapłaci kary umowne za opóźnienie w raportowaniu stanu zatrudnienia o którym mowa w § 7 ust 4 umowy.

§ 7

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać na umowę o pracę min. 2 osoby wykonujące usługę w zakresie przeglądów i napraw alkotestów w sposób nieprzerwany, w podstawowym wymiarze czasu pracy, tj. na pełen etat, jeżeli czynności wykonywane przez osoby wskazane, polegać będą na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

- Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi zobowiązany będzie  złożyć Zamawiającemu informację dotyczącą ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, o których mowa w ust. 1, zawierającą imiona i nazwiska osób. Wzór informacji, stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Dane zawarte w informacji, o której mowa w ust. 2 nie mogą naruszać ustawy o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz.1000).

- Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 przez okres realizacji umowy, raz na pół roku przekazując informacje drogą mailową osobie wskazanej do kontaktów roboczych ze strony Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień w zakresie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu Umowy.

- W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę lub podwykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia osoby lub osób na umowę o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań oraz przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu.

- Osobą upoważnioną do zgłoszenia wniosku o zmianę osoby, o której mowa w ust. 6 jest Wykonawca.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 7 kierowany jest bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia.

- W przypadku powierzenia prac określonych w ust. 1 osobom nie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę  o której mowa w § 6 ust.7 Umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca ,zobowiązał się wykonać usługi  zatrudniając na umowę o pracę osobę bezrobotną, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 8

- Strony uzgadniają, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonywania usługi, a w szczególności nie dotrzymania terminu o którym mowa w § 2 ust. 3 przez Wykonawcę, po uprzednim  wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do należytej realizacji umowy jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do zwrotu urządzeń będących w jego dyspozycji na jego koszt.

  - W przypadku rozwiązania umowy na podstawie okoliczności określonych w ust. 2, Wykonawca nie będzie wnosił  w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń.

  - Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust.1 – 1b, 1d i 1 e ustawy;

  - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

§ 9

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności:

      - dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, w szczególności w przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych;

2.	zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;

3.	zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeśli zmiany, o których mowa w pkt. 1) lub 2) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję wysokości zmiany kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia;

4.	zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) i 2) będą obowiązywały w momencie przedłużenia terminu realizacji umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy;

5.	zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie z zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp

- pod warunkiem, że Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania ustawy i wykonana obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, o którym mowa w art. 144 ust. 1 c ustawy Pzp;

6.	zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nieprzekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp,

- pod warunkiem, że zmiany postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy, Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia jej stosowania i po dokonaniu zmian, wykona obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, o którym mowa w art. 144 ust. 1 c ustawy Pzp;

7.	wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców

- pod warunkiem, że  w przypadku o którym mowa w lit. a) Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp;

8.	Zmiana sposobu spełnienia świadczenia i terminów:

  - dopuszczalna jest zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy w przypadku nie wykorzystania pełnej ilości usług; w tej sytuacji umowa może być przedłużona do czasu wykorzystania pełnej ilości usług określonych w umowie  bez zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy lub zwiększenie wartości na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

  - dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana płatnika faktur za wykonane usługi, a także dopuszczalna jest zmiana danych Zamawiającego wskazanych w komparycji  umowy, w tym zmiana na inną jednostkę Skarbu Państwa,

  - dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania usługi w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

siły wyższej, przy czym przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niezależne od woli i działań stron, których powstania żadna ze stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za  siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki związane z funkcjonowaniem Wykonawcy, mobilizację embargo, zamknięcie granic; warunków atmosferycznych uniemożliwiających zrealizowanie usług w terminie; okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usług.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności termin usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,

- Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu  art. 144 ust. 1e;

- Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi pod warunkiem, że zmiany postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy a wartość zmian zostanie wyliczona na podstawie art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp;

- Dopuszczalna jest zmiana na zasadach określonych w art. 22a ust. 6 podmiotu trzeciego, o którym mowa w § 1 ust. 8, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny podmiot (lub wykonawca samodzielnie) spełnia dany   warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca przed planowaną zmianą lub rezygnacją z podmiotu winien złożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków  udziału w postępowaniu, w zakresie zasobów, na które Wykonawca  powoływał się na etapie  postępowania, oraz w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, dokumenty i oświadczenia  potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.

- Dopuszczalne jest powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji  zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części  zamówienia  podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że proponowana  zmiana  konieczna jest dla prawidłowego lub terminowego wykonania usług. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy dopuszczalne jest na zasadach określonych w  § 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania danych podwykonawcy (nazwa podmiotu), które zostaną wpisane do aneksu.

- Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

§ 10

  - Zmiana treści umowy wymaga zgody obu stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

  - Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu, w trybie uregulowań na spotkaniu przedstawicieli obu stron lub przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

  - Integralną częścią niniejszej umowy stanowi załączniki nr 1 – kserokopia formularza cenowego Wykonawcy zawierająca wykaz usług serwisowych i asortyment części

  - Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym z nich dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik  nr 1 –  formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 –  wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę

Załącznik nr 3  -  oświadczenie Wykonawcy.

WYKONAWCA					              								ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do umowy – wykaz osób zatrudnionych na  umowę o pracę

Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w sposób nieprzerwany w podstawowym wymiarze czasu pracy, tj. na pełen etat, jeżeli czynności wykonywane przez te osoby polegać będą na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Oświadczam, że przy wykonaniu usługi będą brały udział osoby zatrudnione bezrobotne wskazane w poz. nr …...  tabeli

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3 do umowy – oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę

| miejscowość |  | data |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy ZZP-2380-63/2018 oświadczam, iż osoby wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy są w sposób nieprzerwany zatrudnione na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji tej umowy.

……………………………………………………………………………………………………………………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

niewłaściwe skreślić

# Text boxes

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W POZNANIU

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania